## OPFOK OUDERDIEREN
|  | Rekenmodel Vee-combistof - pluimvee (V3.0, versie 2026) | [5 empty] | Berekenen van het reductiepercentage van combinaties van fijnstof reducerende technieken
TOELICHTING GEBRUIK REKENMODEL (Er is online ook een handleiding beschikbaar).
|  | invullen | naam |  | Bij alle GEEL gekleurde vakjes dient een keuze gemaakt te worden. Ga op het vakje staan, klik rechts naast vakje en kies een optie.
|  | invullen | adres |  | De gerealiseerde reductiepercentages staan in GROENE blokjes vermeld. Helemaal rechts is het reductiepercentage van de combinatie van de fijnstofreducerende
| KIES HENNEN of HANEN | 2026-06-19 | datum |  | technieken weergegeven. Als combinaties niet mogelijk of zinvol zijn, verschijnt er tekst in ROOD. Bij 'niet mogelijk' dient u keuze(s) aan te passen.
| HENNEN |  |  |  | Bij warmtewisselaar, stoffilter en droogfilterunit kan de ventilatiehoeveelheid door de techniek aangepast worden met de pijltjes omhoog/omlaag.
HANEN
̌ |  |  |  |  | Geen warmtewisselaar |  |  |  |  | Reductiepercentage PM10
[7 empty] | 0 | m3/uur
[5 empty] | 0% | Lucht WW door overige techniek?
|  | Stal voor opfok |  |  | Warmtewisselaar met stoffilter? |  | NEE
| 0 | vleeskuikenouderdieren | 0 | m3/uur |  |  | 0 | m3/uur
| 75 |  | % t.o.v. maximum |  | NEE
0%
|  | Staltechniek |  |  | GEEN FILTER |  |  |  | Overige technieken
| 0 | GEEN STALTECHNIEK
|  |  | 0 | m3/uur | 0% |  |  |  | GEEN TECHNIEK
|  |  | 4.86 | m3/uur |  |  | 0 | m3/uur | Reductiepercentage overige techniek
|  | Reductiepercentage in stal | Max. ventilatiedebiet m3/d/uur | [5 empty] | 0% | 0%
|  | 0% |  | 4.86 |  |  | 4.86 | m3/uur
| GEEN STALTECHNIEK |  |  |  | Maximale ventilatie in de stal |  | 4.86 | m3/uur
IONISATIE MET KOOLSTOFBORSTELTJES
Gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
0
0
Note on H14: Vanwege leklucht zal de maximale reductie 95% zijn.
Note on H19: Vanwege leklucht zal de gerealiseerde reductie bij stoffilter maximaal 95% zijn en wordt 99% niet gerealiseerd.
Note on L19: Hier staat reductiepercentage van techniek zelf. Door de combinatie met andere technieken, zal het hieronder vermelde gerealiseerde percentage lager uitvallen.
Note on L22: Dit reductiepercentage is gebaseerd op het deel van de lucht dat door de overige techniek gaat en wordt beinvloed door de voorgaande technieken. Enkele regels hierboven staat het reductiepercentage van de techniek 'an sich'.
Opslaan als PDF
(Sla eerst Excelfile op. PDF komt in dezelfde map.)
Resetten

## Staltechniek (hidden)
Staltechniek | Reductiepercentage
GEEN STALTECHNIEK | 0% | GEEN STALTECHNIEK
IONISATIE MET KOOLSTOFBORSTELTJES | 31% | IONISATIE MET KOOLSTOFBORSTELTJES
IONISATIE ICM INTERNE LUCHTCIRCULATIE | 50%

## wisselend debiet_opfok (hidden)
Lft (dg) | Gew. (kg) | MG | Voer (g/d) | Totaal deb update (m3/d/u) | Hoofd deb update minus WW (m3/d/u) | Deb. w.wisselaar (m3/u/d) | Deb. Alleen Stoffilter (m3/u/d) | Deb. Ww en Stoffilter (m3/u/d) | PM10 conc (mg/m3) | #dieren | Emissie PM10 zonder reductie (g/dpl/j) | Emissie alleen stofilter of droogfilter | Emissie (g/dpl/jr) bij ..% red. WW en ..%red hoofddebiet | Emissie alleen ww | Emissie ww + stand alone stoffilter of droogfilter | Emissie Stoffilter en ww achter elkaar | Emissie na overige techniek (g/dpl/jr) | [7 empty] | Berekeningen bij uitbroeden/opfokken en overplaatsen
[9 empty] | Achtergrond | [7 empty] | 0% | reductie in de stal
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 80% | reductie wwlaar zonder droge stoffilters
[17 empty] | 0 | max. debiet door wwlaar/droge stoffilters (m3/u/d) | [7 empty] | zonder reductie |  | met reductie
[17 empty] | 0 | max. debiet stoffilter stand alone | [6 empty] | verhouding plaatsen | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1
[12 empty] | GEEN FILTER |  |  |  |  | 0% | reductie overige techniek ALLE lucht
[12 empty] | 40% |  |  | 0% |  | 0 | max. debiet stoffilter met ww | [5 empty] | trad. | uitbroed/opfok-systeem
[11 empty] | 100% | FALSE | 0% | 0% | FALSE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | gemiddelde reductie |  | Overplaatsen op .... dagen | 13 | 19 | 13 | 19
0 | [9 empty] | 100% |  |  |  |  | 0% |  | lucht ww i.c.m. filter via techniek | lucht ww niet via techniek | lucht ww niet via techniek wel via stoffilter | ww incl stoffilter via techniek | beiden niet via techniek | ww wel via overige techniek |  |  | dagen eieren | 3 | 3 | 3 | 3
1 | 62.8571 |  |  | 0.15375 | 0.15375 | 0 | 0 | 0 | 0.21207 | 100% | 0.28563 | 0.28563 | 0.28563 | 0.28563 | 0.28563 | 0.28563 | 0.28563 | 0.28563 | 0.28563 | 0.28563 | 0.28563 | 0.28563 | 100% |  | dagen leegstand | 3 | 11 | 3 | 11
2 | 70.7143 |  |  | 0.16177 | 0.16177 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 100% | 0.3061 | 0.3061 | 0.3061 | 0.3061 | 0.3061 | 0.3061 | 0.3061 | 0.3061 | 0.3061 | 0.3061 | 0.3061 | 0.3061 | 100% |  | dagen/ronde | 19 | 33 | 19 | 33
3 | 78.5714 |  |  | 0.16975 | 0.16975 | 0 | 0 | 0 | 0.22002 | 100% | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 100% |  | # rondes/jr | 19.2105 | 11.0606 | 19.2105 | 11.0606
4 | 86.4286 |  |  | 0.17771 | 0.17771 | 0 | 0 | 0 | 0.2241 | 100% | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 100% |  | emissie/ronde (gam) | 0.0642 | 0.083383 | 0.0642 | 0.083383
5 | 94.2857 |  |  | 0.18563 | 0.18563 | 0 | 0 | 0 | 0.22826 | 100% | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 100% |  | emissie/dpl/jr (gram) | 1.2333 | 0.92227 | 1.2333 | 0.92227
6 | 102.1429 |  |  | 0.19353 | 0.19353 | 0 | 0 | 0 | 0.2325 | 100% | 0.39416 | 0.39416 | 0.39416 | 0.39416 | 0.39416 | 0.39416 | 0.39416 | 0.39416 | 0.39416 | 0.39416 | 0.39416 | 0.39416 | 100% |  | vervolghuisvesting
7 | 110 |  |  | 0.20139 | 0.20139 | 0 | 0 | 0 | 0.23682 | 100% | 0.4178 | 0.4178 | 0.4178 | 0.4178 | 0.4178 | 0.4178 | 0.4178 | 0.4178 | 0.4178 | 0.4178 | 0.4178 | 0.4178 | 100% |  | # dagen
8 | 125.8 |  |  | 0.21713 | 0.21713 | 0 | 0 | 0 | 0.24122 | 100% | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 100% |  | Groeiperiode | 42 | 42 | 42 | 42
9 | 141.5 |  |  | 0.23268 | 0.23268 | 0 | 0 | 0 | 0.2457 | 100% | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 100% |  | Patio | 13 | 19 | 13 | 19
10 | 157.2 |  |  | 0.24813 | 0.24813 | 0 | 0 | 0 | 0.25026 | 100% | 0.54397 | 0.54397 | 0.54397 | 0.54397 | 0.54397 | 0.54397 | 0.54397 | 0.54397 | 0.54397 | 0.54397 | 0.54397 | 0.54397 | 100% | 42 | VVH | 29 | 23 | 29 | 23
11 | 172.9 |  |  | 0.26351 | 0.26351 | 0 | 0 | 0 | 0.25491 | 100% | 0.58841 | 0.58841 | 0.58841 | 0.58841 | 0.58841 | 0.58841 | 0.58841 | 0.58841 | 0.58841 | 0.58841 | 0.58841 | 0.58841 | 100% | 0 | Leegstand na vvh | 10 | 10 | 10 | 10
12 | 188.6 |  |  | 0.27881 | 0.27881 | 0 | 0 | 0 | 0.25964 | 100% | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 100% | 42 | # ronden | 9.359 | 11.0606 | 9.359 | 11.0606
13 | 204.3 |  |  | 0.29406 | 0.29406 | 0 | 0 | 0 | 0.26446 | 100% | 0.68124 | 0.68124 | 0.68124 | 0.68124 | 0.68124 | 0.68124 | 0.68124 | 0.68124 | 0.68124 | 0.68124 | 0.68124 | 0.68124 | 100% | 10 | emissie/ronde (gram) | 0.25291 | 0.28629 | 0.25291 | 0.28629
14 | 220 |  |  | 0.30925 | 0.30925 | 0 | 0 | 0 | 0.26937 | 100% | 0.72974 | 0.72974 | 0.72974 | 0.72974 | 0.72974 | 0.72974 | 0.72974 | 0.72974 | 0.72974 | 0.72974 | 0.72974 | 0.72974 | 100% | 7.0192 | emissie/dpl/jr (gram) | 2.3669 | 3.1665 | 2.3669 | 3.1665
15 | 238.4 |  |  | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.27438 | 100% | 0.78595 | 0.78595 | 0.78595 | 0.78595 | 0.78595 | 0.78595 | 0.78595 | 0.78595 | 0.78595 | 0.78595 | 0.78595 | 0.78595 | 100% | 19.23% | samen (gr/dpl/jr) | 1.9891 | 2.0444 | 1.9891 | 2.0444
16 | 257 |  |  | 0.34489 | 0.34489 | 0 | 0 | 0 | 0.27947 | 100% | 0.84435 | 0.84435 | 0.84435 | 0.84435 | 0.84435 | 0.84435 | 0.84435 | 0.84435 | 0.84435 | 0.84435 | 0.84435 | 0.84435 | 100% |  | verschil t.o.v. trad. | 11.09% | 11.39%
17 | 275.6 |  |  | 0.36275 | 0.36275 | 0 | 0 | 0 | 0.28466 | 100% | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 100% |  | reductie |  |  | 0% | 0%
18 | 294.2 |  |  | 0.3806 | 0.3806 | 0 | 0 | 0 | 0.28995 | 100% | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9667 | 100%
19 | 312.8 |  |  | 0.39845 | 0.39845 | 0 | 0 | 0 | 0.29533 | 100% | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 100%
20 | 331.4 |  |  | 0.4163 | 0.4163 | 0 | 0 | 0 | 0.30082 | 100% | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 100%
21 | 350 |  |  | 0.43419 | 0.43419 | 0 | 0 | 0 | 0.3064 | 100% | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 100%
22 | 367.4 |  |  | 0.45096 | 0.45096 | 0 | 0 | 0 | 0.31209 | 100% | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 100%
23 | 384.5 |  |  | 0.46748 | 0.46748 | 0 | 0 | 0 | 0.31789 | 100% | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 1.3018 | 100%
24 | 401.6 |  |  | 0.48407 | 0.48407 | 0 | 0 | 0 | 0.32379 | 100% | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 100%
25 | 418.7 |  |  | 0.50073 | 0.50073 | 0 | 0 | 0 | 0.3298 | 100% | 1.4466 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4466 | 100%
26 | 435.8 |  |  | 0.51746 | 0.51746 | 0 | 0 | 0 | 0.33593 | 100% | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 100%
27 | 452.9 |  |  | 0.5343 | 0.5343 | 0 | 0 | 0 | 0.34217 | 100% | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 100%
28 | 470 |  |  | 0.55123 | 0.55123 | 0 | 0 | 0 | 0.34852 | 100% | 1.6829 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6829 | 1.6829 | 100%
29 | 487.4 |  |  | 0.56859 | 0.56859 | 0 | 0 | 0 | 0.35499 | 100% | 1.7682 | 1.7682 | 1.7682 | 1.7682 | 1.7682 | 1.7682 | 1.7682 | 1.7682 | 1.7682 | 1.7682 | 1.7682 | 1.7682 | 100%
30 | 504.5 |  |  | 0.58577 | 0.58577 | 0 | 0 | 0 | 0.36159 | 100% | 1.8554 | 1.8554 | 1.8554 | 1.8554 | 1.8554 | 1.8554 | 1.8554 | 1.8554 | 1.8554 | 1.8554 | 1.8554 | 1.8554 | 100%
31 | 521.6 |  |  | 0.6031 | 0.6031 | 0 | 0 | 0 | 0.3683 | 100% | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 1.9458 | 100%
32 | 538.7 |  |  | 0.62057 | 0.62057 | 0 | 0 | 0 | 0.37514 | 100% | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 100%
33 | 555.8 |  |  | 0.63821 | 0.63821 | 0 | 0 | 0 | 0.38211 | 100% | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 100%
34 | 572.9 |  |  | 0.65602 | 0.65602 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 100% | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 100%
35 | 590 |  |  | 0.67402 | 0.67402 | 0 | 0 | 0 | 0.39643 | 100% | 2.3407 | 2.3407 | 2.3407 | 2.3407 | 2.3407 | 2.3407 | 2.3407 | 2.3407 | 2.3407 | 2.3407 | 2.3407 | 2.3407 | 100%
36 | 605.8 |  |  | 0.69083 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 0.40379 | 100% | 2.4436 | 2.4436 | 2.4436 | 2.4436 | 2.4436 | 2.4436 | 2.4436 | 2.4436 | 2.4436 | 2.4436 | 2.4436 | 2.4436 | 100%
37 | 621.5 |  |  | 0.7077 | 0.7077 | 0 | 0 | 0 | 0.41129 | 100% | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 100%
38 | 637.2 |  |  | 0.72476 | 0.72476 | 0 | 0 | 0 | 0.41893 | 100% | 2.6597 | 2.6597 | 2.6597 | 2.6597 | 2.6597 | 2.6597 | 2.6597 | 2.6597 | 2.6597 | 2.6597 | 2.6597 | 2.6597 | 100%
39 | 652.9 |  |  | 0.74202 | 0.74202 | 0 | 0 | 0 | 0.42671 | 100% | 2.7736 | 2.7736 | 2.7736 | 2.7736 | 2.7736 | 2.7736 | 2.7736 | 2.7736 | 2.7736 | 2.7736 | 2.7736 | 2.7736 | 100%
40 | 668.6 |  |  | 0.75947 | 0.75947 | 0 | 0 | 0 | 0.43463 | 100% | 2.8916 | 2.8916 | 2.8916 | 2.8916 | 2.8916 | 2.8916 | 2.8916 | 2.8916 | 2.8916 | 2.8916 | 2.8916 | 2.8916 | 100%
41 | 684.3 |  |  | 0.77714 | 0.77714 | 0 | 0 | 0 | 0.4427 | 100% | 3.0138 | 3.0138 | 3.0138 | 3.0138 | 3.0138 | 3.0138 | 3.0138 | 3.0138 | 3.0138 | 3.0138 | 3.0138 | 3.0138 | 100%
42 | 700 |  |  | 0.79502 | 0.79502 | 0 | 0 | 0 | 0.45092 | 100% | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 3.1404 | 100%
43 | 714.2 |  |  | 0.8114 | 0.8114 | 0 | 0 | 0 | 0.4593 | 100% | 3.2646 | 3.2646 | 3.2646 | 3.2646 | 3.2646 | 3.2646 | 3.2646 | 3.2646 | 3.2646 | 3.2646 | 3.2646 | 3.2646
44 | 728.5 |  |  | 0.82808 | 0.82808 | 0 | 0 | 0 | 0.46783 | 100% | 3.3936 | 3.3936 | 3.3936 | 3.3936 | 3.3936 | 3.3936 | 3.3936 | 3.3936 | 3.3936 | 3.3936 | 3.3936 | 3.3936
45 | 742.8 |  |  | 0.84497 | 0.84497 | 0 | 0 | 0 | 0.47651 | 100% | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271
46 | 757.1 |  |  | 0.86207 | 0.86207 | 0 | 0 | 0 | 0.48536 | 100% | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653
47 | 771.4 |  |  | 0.87939 | 0.87939 | 0 | 0 | 0 | 0.49438 | 100% | 3.8084 | 3.8084 | 3.8084 | 3.8084 | 3.8084 | 3.8084 | 3.8084 | 3.8084 | 3.8084 | 3.8084 | 3.8084 | 3.8084
48 | 785.7 |  |  | 0.89693 | 0.89693 | 0 | 0 | 0 | 0.50356 | 100% | 3.9565 | 3.9565 | 3.9565 | 3.9565 | 3.9565 | 3.9565 | 3.9565 | 3.9565 | 3.9565 | 3.9565 | 3.9565 | 3.9565
49 | 800 |  |  | 0.9147 | 0.9147 | 0 | 0 | 0 | 0.51291 | 100% | 4.1098 | 4.1098 | 4.1098 | 4.1098 | 4.1098 | 4.1098 | 4.1098 | 4.1098 | 4.1098 | 4.1098 | 4.1098 | 4.1098
50 | 814.2 |  |  | 0.93258 | 0.93258 | 0 | 0 | 0 | 0.52243 | 100% | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268
51 | 828.5 |  |  | 0.95082 | 0.95082 | 0 | 0 | 0 | 0.53214 | 100% | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323 | 4.4323
52 | 842.8 |  |  | 0.96932 | 0.96932 | 0 | 0 | 0 | 0.54202 | 100% | 4.6024 | 4.6024 | 4.6024 | 4.6024 | 4.6024 | 4.6024 | 4.6024 | 4.6024 | 4.6024 | 4.6024 | 4.6024 | 4.6024
53 | 857.1 |  |  | 0.98808 | 0.98808 | 0 | 0 | 0 | 0.55208 | 100% | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786
54 | 871.4 |  |  | 1.0071 | 1.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.56234 | 100% | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961
55 | 885.7 |  |  | 1.0264 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 0.57278 | 100% | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15
56 | 900 |  |  | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0.58342 | 100% | 5.3456 | 5.3456 | 5.3456 | 5.3456 | 5.3456 | 5.3456 | 5.3456 | 5.3456 | 5.3456 | 5.3456 | 5.3456 | 5.3456
57 | 914.2 |  |  | 1.0657 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 0.59425 | 100% | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475
58 | 928.5 |  |  | 1.0858 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 0.60528 | 100% | 5.7573 | 5.7573 | 5.7573 | 5.7573 | 5.7573 | 5.7573 | 5.7573 | 5.7573 | 5.7573 | 5.7573 | 5.7573 | 5.7573
59 | 942.8 |  |  | 1.1063 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 0.61653 | 100% | 5.9746 | 5.9746 | 5.9746 | 5.9746 | 5.9746 | 5.9746 | 5.9746 | 5.9746 | 5.9746 | 5.9746 | 5.9746 | 5.9746
60 | 957.1 |  |  | 1.127 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0.62797 | 100% | 6.1997 | 6.1997 | 6.1997 | 6.1997 | 6.1997 | 6.1997 | 6.1997 | 6.1997 | 6.1997 | 6.1997 | 6.1997 | 6.1997
61 | 971.4 |  |  | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0.63964 | 100% | 6.4328 | 6.4328 | 6.4328 | 6.4328 | 6.4328 | 6.4328 | 6.4328 | 6.4328 | 6.4328 | 6.4328 | 6.4328 | 6.4328
62 | 985.7 |  |  | 1.1694 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0.65151 | 100% | 6.6742 | 6.6742 | 6.6742 | 6.6742 | 6.6742 | 6.6742 | 6.6742 | 6.6742 | 6.6742 | 6.6742 | 6.6742 | 6.6742
63 | 1000 |  |  | 1.1911 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 100% | 6.9243 | 6.9243 | 6.9243 | 6.9243 | 6.9243 | 6.9243 | 6.9243 | 6.9243 | 6.9243 | 6.9243 | 6.9243 | 6.9243
64 | 1014.2 |  |  | 1.213 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0.67594 | 100% | 7.1824 | 7.1824 | 7.1824 | 7.1824 | 7.1824 | 7.1824 | 7.1824 | 7.1824 | 7.1824 | 7.1824 | 7.1824 | 7.1824
65 | 1028.5 |  |  | 1.2354 | 1.2354 | 0 | 0 | 0 | 0.68849 | 100% | 7.4506 | 7.4506 | 7.4506 | 7.4506 | 7.4506 | 7.4506 | 7.4506 | 7.4506 | 7.4506 | 7.4506 | 7.4506 | 7.4506
66 | 1042.8 |  |  | 1.2581 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0.70127 | 100% | 7.7285 | 7.7285 | 7.7285 | 7.7285 | 7.7285 | 7.7285 | 7.7285 | 7.7285 | 7.7285 | 7.7285 | 7.7285 | 7.7285
67 | 1057.1 |  |  | 1.2811 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0.7143 | 100% | 8.0163 | 8.0163 | 8.0163 | 8.0163 | 8.0163 | 8.0163 | 8.0163 | 8.0163 | 8.0163 | 8.0163 | 8.0163 | 8.0163
68 | 1071.4 |  |  | 1.3045 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 0.72756 | 100% | 8.3144 | 8.3144 | 8.3144 | 8.3144 | 8.3144 | 8.3144 | 8.3144 | 8.3144 | 8.3144 | 8.3144 | 8.3144 | 8.3144
69 | 1085.7 |  |  | 1.3283 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0.74107 | 100% | 8.6232 | 8.6232 | 8.6232 | 8.6232 | 8.6232 | 8.6232 | 8.6232 | 8.6232 | 8.6232 | 8.6232 | 8.6232 | 8.6232
70 | 1100 |  |  | 1.3525 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0.75483 | 100% | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943 | 8.943
71 | 1114.2 |  |  | 1.3768 | 1.3768 | 0 | 0 | 0 | 0.76885 | 100% | 9.2732 | 9.2732 | 9.2732 | 9.2732 | 9.2732 | 9.2732 | 9.2732 | 9.2732 | 9.2732 | 9.2732 | 9.2732 | 9.2732
72 | 1128.5 |  |  | 1.4017 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0.78313 | 100% | 9.6163 | 9.6163 | 9.6163 | 9.6163 | 9.6163 | 9.6163 | 9.6163 | 9.6163 | 9.6163 | 9.6163 | 9.6163 | 9.6163
73 | 1142.8 |  |  | 1.4271 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.79767 | 100% | 9.9717 | 9.9717 | 9.9717 | 9.9717 | 9.9717 | 9.9717 | 9.9717 | 9.9717 | 9.9717 | 9.9717 | 9.9717 | 9.9717
74 | 1157.1 |  |  | 1.4528 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 0.81249 | 100% | 10.3398 | 10.3398 | 10.3398 | 10.3398 | 10.3398 | 10.3398 | 10.3398 | 10.3398 | 10.3398 | 10.3398 | 10.3398 | 10.3398
75 | 1171.4 |  |  | 1.4789 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 0.82757 | 100% | 10.7211 | 10.7211 | 10.7211 | 10.7211 | 10.7211 | 10.7211 | 10.7211 | 10.7211 | 10.7211 | 10.7211 | 10.7211 | 10.7211
76 | 1185.7 |  |  | 1.5054 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0.84294 | 100% | 11.1161 | 11.1161 | 11.1161 | 11.1161 | 11.1161 | 11.1161 | 11.1161 | 11.1161 | 11.1161 | 11.1161 | 11.1161 | 11.1161
77 | 1200 |  |  | 1.5323 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0.8586 | 100% | 11.5251 | 11.5251 | 11.5251 | 11.5251 | 11.5251 | 11.5251 | 11.5251 | 11.5251 | 11.5251 | 11.5251 | 11.5251 | 11.5251
78 | 1214.2 |  |  | 1.5595 | 1.5595 | 0 | 0 | 0 | 0.87454 | 100% | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473
79 | 1228.5 |  |  | 1.5873 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0.89078 | 100% | 12.3861 | 12.3861 | 12.3861 | 12.3861 | 12.3861 | 12.3861 | 12.3861 | 12.3861 | 12.3861 | 12.3861 | 12.3861 | 12.3861
80 | 1242.8 |  |  | 1.6155 | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 0.90732 | 100% | 12.8405 | 12.8405 | 12.8405 | 12.8405 | 12.8405 | 12.8405 | 12.8405 | 12.8405 | 12.8405 | 12.8405 | 12.8405 | 12.8405
81 | 1257.1 |  |  | 1.6442 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0.92417 | 100% | 13.3112 | 13.3112 | 13.3112 | 13.3112 | 13.3112 | 13.3112 | 13.3112 | 13.3112 | 13.3112 | 13.3112 | 13.3112 | 13.3112
82 | 1271.4 |  |  | 1.6733 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 0.94134 | 100% | 13.7986 | 13.7986 | 13.7986 | 13.7986 | 13.7986 | 13.7986 | 13.7986 | 13.7986 | 13.7986 | 13.7986 | 13.7986 | 13.7986
83 | 1285.7 |  |  | 1.7029 | 1.7029 | 0 | 0 | 0 | 0.95882 | 100% | 14.3034 | 14.3034 | 14.3034 | 14.3034 | 14.3034 | 14.3034 | 14.3034 | 14.3034 | 14.3034 | 14.3034 | 14.3034 | 14.3034
84 | 1300 |  |  | 1.733 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0.97662 | 100% | 14.8261 | 14.8261 | 14.8261 | 14.8261 | 14.8261 | 14.8261 | 14.8261 | 14.8261 | 14.8261 | 14.8261 | 14.8261 | 14.8261
85 | 1314.2 |  |  | 1.7633 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 0.99476 | 100% | 15.3656 | 15.3656 | 15.3656 | 15.3656 | 15.3656 | 15.3656 | 15.3656 | 15.3656 | 15.3656 | 15.3656 | 15.3656 | 15.3656
86 | 1328.5 |  |  | 1.7943 | 1.7943 | 0 | 0 | 0 | 1.0132 | 100% | 15.9262 | 15.9262 | 15.9262 | 15.9262 | 15.9262 | 15.9262 | 15.9262 | 15.9262 | 15.9262 | 15.9262 | 15.9262 | 15.9262
87 | 1342.8 |  |  | 1.8258 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 100% | 16.5066 | 16.5066 | 16.5066 | 16.5066 | 16.5066 | 16.5066 | 16.5066 | 16.5066 | 16.5066 | 16.5066 | 16.5066 | 16.5066
88 | 1357.1 |  |  | 1.8578 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 | 100% | 17.1077 | 17.1077 | 17.1077 | 17.1077 | 17.1077 | 17.1077 | 17.1077 | 17.1077 | 17.1077 | 17.1077 | 17.1077 | 17.1077
89 | 1371.4 |  |  | 1.8903 | 1.8903 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 100% | 17.7301 | 17.7301 | 17.7301 | 17.7301 | 17.7301 | 17.7301 | 17.7301 | 17.7301 | 17.7301 | 17.7301 | 17.7301 | 17.7301
90 | 1385.7 |  |  | 1.9233 | 1.9233 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 100% | 18.3745 | 18.3745 | 18.3745 | 18.3745 | 18.3745 | 18.3745 | 18.3745 | 18.3745 | 18.3745 | 18.3745 | 18.3745 | 18.3745
91 | 1400 |  |  | 1.9568 | 1.9568 | 0 | 0 | 0 | 1.1109 | 100% | 19.0418 | 19.0418 | 19.0418 | 19.0418 | 19.0418 | 19.0418 | 19.0418 | 19.0418 | 19.0418 | 19.0418 | 19.0418 | 19.0418
92 | 1414.2 |  |  | 1.9906 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 1.1315 | 100% | 19.7303 | 19.7303 | 19.7303 | 19.7303 | 19.7303 | 19.7303 | 19.7303 | 19.7303 | 19.7303 | 19.7303 | 19.7303 | 19.7303
93 | 1428.5 |  |  | 2.0251 | 2.0251 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 100% | 20.4454 | 20.4454 | 20.4454 | 20.4454 | 20.4454 | 20.4454 | 20.4454 | 20.4454 | 20.4454 | 20.4454 | 20.4454 | 20.4454
94 | 1442.8 |  |  | 2.0602 | 2.0602 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 100% | 21.1858 | 21.1858 | 21.1858 | 21.1858 | 21.1858 | 21.1858 | 21.1858 | 21.1858 | 21.1858 | 21.1858 | 21.1858 | 21.1858
95 | 1457.1 |  |  | 2.0958 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 1.1957 | 100% | 21.9524 | 21.9524 | 21.9524 | 21.9524 | 21.9524 | 21.9524 | 21.9524 | 21.9524 | 21.9524 | 21.9524 | 21.9524 | 21.9524
96 | 1471.4 |  |  | 2.132 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 100% | 22.7459 | 22.7459 | 22.7459 | 22.7459 | 22.7459 | 22.7459 | 22.7459 | 22.7459 | 22.7459 | 22.7459 | 22.7459 | 22.7459
97 | 1485.7 |  |  | 2.1687 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 100% | 23.5673 | 23.5673 | 23.5673 | 23.5673 | 23.5673 | 23.5673 | 23.5673 | 23.5673 | 23.5673 | 23.5673 | 23.5673 | 23.5673
98 | 1500 |  |  | 2.206 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 1.2636 | 100% | 24.4176 | 24.4176 | 24.4176 | 24.4176 | 24.4176 | 24.4176 | 24.4176 | 24.4176 | 24.4176 | 24.4176 | 24.4176 | 24.4176
99 | 1514.2 |  |  | 2.2435 | 2.2435 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 100% | 25.2947 | 25.2947 | 25.2947 | 25.2947 | 25.2947 | 25.2947 | 25.2947 | 25.2947 | 25.2947 | 25.2947 | 25.2947 | 25.2947
100 | 1528.5 |  |  | 2.282 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 1.3109 | 100% | 26.2056 | 26.2056 | 26.2056 | 26.2056 | 26.2056 | 26.2056 | 26.2056 | 26.2056 | 26.2056 | 26.2056 | 26.2056 | 26.2056
101 | 1542.8 |  |  | 2.321 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 1.3353 | 100% | 27.1484 | 27.1484 | 27.1484 | 27.1484 | 27.1484 | 27.1484 | 27.1484 | 27.1484 | 27.1484 | 27.1484 | 27.1484 | 27.1484
102 | 1557.1 |  |  | 2.3605 | 2.3605 | 0 | 0 | 0 | 1.3601 | 100% | 28.1241 | 28.1241 | 28.1241 | 28.1241 | 28.1241 | 28.1241 | 28.1241 | 28.1241 | 28.1241 | 28.1241 | 28.1241 | 28.1241
103 | 1571.4 |  |  | 2.4007 | 2.4007 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 100% | 29.134 | 29.134 | 29.134 | 29.134 | 29.134 | 29.134 | 29.134 | 29.134 | 29.134 | 29.134 | 29.134 | 29.134
104 | 1585.7 |  |  | 2.4415 | 2.4415 | 0 | 0 | 0 | 1.4111 | 100% | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179 | 30.179
105 | 1600 |  |  | 2.4829 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 1.4373 | 100% | 31.2605 | 31.2605 | 31.2605 | 31.2605 | 31.2605 | 31.2605 | 31.2605 | 31.2605 | 31.2605 | 31.2605 | 31.2605 | 31.2605
106 | 1614.2 |  |  | 2.5246 | 2.5246 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 100% | 32.3758 | 32.3758 | 32.3758 | 32.3758 | 32.3758 | 32.3758 | 32.3758 | 32.3758 | 32.3758 | 32.3758 | 32.3758 | 32.3758
107 | 1628.5 |  |  | 2.5672 | 2.5672 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 100% | 33.5337 | 33.5337 | 33.5337 | 33.5337 | 33.5337 | 33.5337 | 33.5337 | 33.5337 | 33.5337 | 33.5337 | 33.5337 | 33.5337
108 | 1642.8 |  |  | 2.6104 | 2.6104 | 0 | 0 | 0 | 1.5188 | 100% | 34.7318 | 34.7318 | 34.7318 | 34.7318 | 34.7318 | 34.7318 | 34.7318 | 34.7318 | 34.7318 | 34.7318 | 34.7318 | 34.7318
109 | 1657.1 |  |  | 2.6543 | 2.6543 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 100% | 35.9713 | 35.9713 | 35.9713 | 35.9713 | 35.9713 | 35.9713 | 35.9713 | 35.9713 | 35.9713 | 35.9713 | 35.9713 | 35.9713
110 | 1671.4 |  |  | 2.6988 | 2.6988 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 100% | 37.2538 | 37.2538 | 37.2538 | 37.2538 | 37.2538 | 37.2538 | 37.2538 | 37.2538 | 37.2538 | 37.2538 | 37.2538 | 37.2538
111 | 1685.7 |  |  | 2.744 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 100% | 38.5807 | 38.5807 | 38.5807 | 38.5807 | 38.5807 | 38.5807 | 38.5807 | 38.5807 | 38.5807 | 38.5807 | 38.5807 | 38.5807
112 | 1700 |  |  | 2.7898 | 2.7898 | 0 | 0 | 0 | 1.6348 | 100% | 39.9533 | 39.9533 | 39.9533 | 39.9533 | 39.9533 | 39.9533 | 39.9533 | 39.9533 | 39.9533 | 39.9533 | 39.9533 | 39.9533
113 | 1714.2 |  |  | 2.836 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 1.6652 | 100% | 41.3685 | 41.3685 | 41.3685 | 41.3685 | 41.3685 | 41.3685 | 41.3685 | 41.3685 | 41.3685 | 41.3685 | 41.3685 | 41.3685
114 | 1728.5 |  |  | 2.8831 | 2.8831 | 0 | 0 | 0 | 1.6961 | 100% | 42.8371 | 42.8371 | 42.8371 | 42.8371 | 42.8371 | 42.8371 | 42.8371 | 42.8371 | 42.8371 | 42.8371 | 42.8371 | 42.8371
115 | 1742.8 |  |  | 2.9309 | 2.9309 | 0 | 0 | 0 | 1.7276 | 100% | 44.3563 | 44.3563 | 44.3563 | 44.3563 | 44.3563 | 44.3563 | 44.3563 | 44.3563 | 44.3563 | 44.3563 | 44.3563 | 44.3563
116 | 1757.1 |  |  | 2.9794 | 2.9794 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 100% | 45.9276 | 45.9276 | 45.9276 | 45.9276 | 45.9276 | 45.9276 | 45.9276 | 45.9276 | 45.9276 | 45.9276 | 45.9276 | 45.9276
117 | 1771.4 |  |  | 3.0286 | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 1.7924 | 100% | 47.5528 | 47.5528 | 47.5528 | 47.5528 | 47.5528 | 47.5528 | 47.5528 | 47.5528 | 47.5528 | 47.5528 | 47.5528 | 47.5528
118 | 1785.7 |  |  | 3.0785 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 1.8257 | 100% | 49.2336 | 49.2336 | 49.2336 | 49.2336 | 49.2336 | 49.2336 | 49.2336 | 49.2336 | 49.2336 | 49.2336 | 49.2336 | 49.2336
119 | 1800 |  |  | 3.1291 | 3.1291 | 0 | 0 | 0 | 1.8596 | 100% | 50.9718 | 50.9718 | 50.9718 | 50.9718 | 50.9718 | 50.9718 | 50.9718 | 50.9718 | 50.9718 | 50.9718 | 50.9718 | 50.9718
120 | 1814.2 |  |  | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 1.8941 | 100% | 52.7634 | 52.7634 | 52.7634 | 52.7634 | 52.7634 | 52.7634 | 52.7634 | 52.7634 | 52.7634 | 52.7634 | 52.7634 | 52.7634
121 | 1828.5 |  |  | 3.232 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 1.9293 | 100% | 54.6221 | 54.6221 | 54.6221 | 54.6221 | 54.6221 | 54.6221 | 54.6221 | 54.6221 | 54.6221 | 54.6221 | 54.6221 | 54.6221
122 | 1842.8 |  |  | 3.2847 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 1.9651 | 100% | 56.544 | 56.544 | 56.544 | 56.544 | 56.544 | 56.544 | 56.544 | 56.544 | 56.544 | 56.544 | 56.544 | 56.544
123 | 1857.1 |  |  | 3.3382 | 3.3382 | 0 | 0 | 0 | 2.0016 | 100% | 58.5313 | 58.5313 | 58.5313 | 58.5313 | 58.5313 | 58.5313 | 58.5313 | 58.5313 | 58.5313 | 58.5313 | 58.5313 | 58.5313
124 | 1871.4 |  |  | 3.3923 | 3.3923 | 0 | 0 | 0 | 2.0388 | 100% | 60.5859 | 60.5859 | 60.5859 | 60.5859 | 60.5859 | 60.5859 | 60.5859 | 60.5859 | 60.5859 | 60.5859 | 60.5859 | 60.5859
125 | 1885.7 |  |  | 3.4473 | 3.4473 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 100% | 62.7102 | 62.7102 | 62.7102 | 62.7102 | 62.7102 | 62.7102 | 62.7102 | 62.7102 | 62.7102 | 62.7102 | 62.7102 | 62.7102
126 | 1900 |  |  | 3.503 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 2.1152 | 100% | 64.9064 | 64.9064 | 64.9064 | 64.9064 | 64.9064 | 64.9064 | 64.9064 | 64.9064 | 64.9064 | 64.9064 | 64.9064 | 64.9064
127 | 1921.6 |  |  | 3.5885 | 3.5885 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 100% | 67.726 | 67.726 | 67.726 | 67.726 | 67.726 | 67.726 | 67.726 | 67.726 | 67.726 | 67.726 | 67.726 | 67.726
128 | 1943 |  |  | 3.6749 | 3.6749 | 0 | 0 | 0 | 2.1945 | 100% | 70.6458 | 70.6458 | 70.6458 | 70.6458 | 70.6458 | 70.6458 | 70.6458 | 70.6458 | 70.6458 | 70.6458 | 70.6458 | 70.6458
129 | 1964.4 |  |  | 3.7631 | 3.7631 | 0 | 0 | 0 | 2.2352 | 100% | 73.6847 | 73.6847 | 73.6847 | 73.6847 | 73.6847 | 73.6847 | 73.6847 | 73.6847 | 73.6847 | 73.6847 | 73.6847 | 73.6847
130 | 1985.8 |  |  | 3.8531 | 3.8531 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 100% | 76.8472 | 76.8472 | 76.8472 | 76.8472 | 76.8472 | 76.8472 | 76.8472 | 76.8472 | 76.8472 | 76.8472 | 76.8472 | 76.8472
131 | 2007.2 |  |  | 3.9448 | 3.9448 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 100% | 80.1379 | 80.1379 | 80.1379 | 80.1379 | 80.1379 | 80.1379 | 80.1379 | 80.1379 | 80.1379 | 80.1379 | 80.1379 | 80.1379
132 | 2028.6 |  |  | 4.0384 | 4.0384 | 0 | 0 | 0 | 2.3621 | 100% | 83.5617 | 83.5617 | 83.5617 | 83.5617 | 83.5617 | 83.5617 | 83.5617 | 83.5617 | 83.5617 | 83.5617 | 83.5617 | 83.5617
133 | 2050 |  |  | 4.1338 | 4.1338 | 0 | 0 | 0 | 2.4059 | 100% | 87.1235 | 87.1235 | 87.1235 | 87.1235 | 87.1235 | 87.1235 | 87.1235 | 87.1235 | 87.1235 | 87.1235 | 87.1235 | 87.1235
134 | 2071.6 |  |  | 4.2319 | 4.2319 | 0 | 0 | 0 | 2.4506 | 100% | 90.8482 | 90.8482 | 90.8482 | 90.8482 | 90.8482 | 90.8482 | 90.8482 | 90.8482 | 90.8482 | 90.8482 | 90.8482 | 90.8482
135 | 2093 |  |  | 4.331 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 2.4961 | 100% | 94.7025 | 94.7025 | 94.7025 | 94.7025 | 94.7025 | 94.7025 | 94.7025 | 94.7025 | 94.7025 | 94.7025 | 94.7025 | 94.7025
136 | 2114.4 |  |  | 4.432 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 2.5425 | 100% | 98.7108 | 98.7108 | 98.7108 | 98.7108 | 98.7108 | 98.7108 | 98.7108 | 98.7108 | 98.7108 | 98.7108 | 98.7108 | 98.7108
137 | 2135.8 |  |  | 4.5349 | 4.5349 | 0 | 0 | 0 | 2.5897 | 100% | 102.8788 | 102.8788 | 102.8788 | 102.8788 | 102.8788 | 102.8788 | 102.8788 | 102.8788 | 102.8788 | 102.8788 | 102.8788 | 102.8788
138 | 2157.2 |  |  | 4.6398 | 4.6398 | 0 | 0 | 0 | 2.6378 | 100% | 107.2124 | 107.2124 | 107.2124 | 107.2124 | 107.2124 | 107.2124 | 107.2124 | 107.2124 | 107.2124 | 107.2124 | 107.2124 | 107.2124
139 | 2178.6 |  |  | 4.7466 | 4.7466 | 0 | 0 | 0 | 2.6868 | 100% | 111.7177 | 111.7177 | 111.7177 | 111.7177 | 111.7177 | 111.7177 | 111.7177 | 111.7177 | 111.7177 | 111.7177 | 111.7177 | 111.7177
140 | 2200 |  |  | 4.8554 | 4.8554 | 0 | 0 | 0 | 2.7367 | 100% | 116.4009 | 116.4009 | 116.4009 | 116.4009 | 116.4009 | 116.4009 | 116.4009 | 116.4009 | 116.4009 | 116.4009 | 116.4009 | 116.4009
0
|  |  |  | 0.44764 | [10 empty] | 0 | 3.1404 | 2.4436 | 0.12218
|  |  | totaal reductie debiet |  | 0% | [9 empty] | 3.1404 | 0.14458 | 0
|  |  |  | 18.8007 | 18.8007 | 0 |  |  |  | gem (- leeg) | 22.1521 | 22.1521 | 22.1521 | 22.1521 | 22.1521 | 22.1521 | 22.1521 | 22.1521 | 22.1521 | 22.1521 | 22.1521 | 22.1521
[5 empty] | 100% | 0% |  |  |  | gem (+ leeg) | 17.9432 | 17.9432 | 17.9432 | 17.9432 | 17.9432 | 17.9432 | 17.9432 | 17.9432 | 17.9432 | 17.9432 | 17.9432 | 17.9432
|  |  | TOTAAL DEBIET (hoofd en WW) | [6 empty] | reductie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0%
[14 empty] | 6.2808 | 2.9834
0.15702
0.15702
3.1404
0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 3.1404 | 0
[13 empty] | 2.9834 | 3.1404
[13 empty] | 0 | 0.15702
189.5%
2.9834

## Max waarden (hidden)
Overzicht maximale waarden rekenmodel reducties fijnstof
waarden in m3/dier/uur
Maximale ventilatie:
Opfok leghennen | 1.73
Leghennen | 8.01
Opfok vleeskuikenouderdieren | 4.86
Vleeskuikenouderdieren | 15
Vleeskuikens | 6.1762
Vleeskalkoenen hennen | 12.35
Vleeskalkoenen hanen | 24.84
Vleeseenden | 12.56
Debiet door droogtunnel |  | rekenwaarde | in overzicht
Opfok leghennen | bandendroger (30%) | 0.807 | 0.85 | Deze waarden staan (nog) niet genoemd in de beschrijvingen.
| platendroger (55%) | 0.838 | 0.85
Leghennen | bandendroger (30%) | 1.835 | 2
| platendroger (55%) | 1.899 | 2
Debiet door warmtewisselaar
ZONDER FILTERS
Reductiepercentage op stalniveau: | 13% |  | 31% |  | 37% |  | 50%
| rekenwaarde | in overzicht | rekenwaarde | in overzicht | rekenwaarde | in overzicht | rekenwaarde | in overzicht
Opfok leghennen | 0.175 | 0.2 | 0.434 | 0.4 | 0.527 | 0.55 | 0.745 | 0.8
Leghennen | 0.439 | 0.4 | 1.048 | 1 | 1.252 | 1.25 | 1.708 | 1.8
Opfok vleeskuikenouderdieren | 0.42 | 0.4 | 1.047 | 1 | 1.279 | 1.3 | 1.84 | 1.9
Vleeskuikenouderdieren | 0.595 | 0.6 | 1.485 | 1.5 | 1.845 | 1.85 | 2.845 | 2.9
Vleeskuikens | 0.357 | 0.35 | 1.001 | 1 | 1.27 | 1.3 | 1.975 | 2
Vleeskalkoenen hennen | 1.245 | 1.1 | 3.17 | 3 | 3.86 | 3.85 | 5.5 | 5.6
Vleeskalkoenen hanen | 2.695 | 2.5 | 6.75 | 6.2 | 8.175 | 8.2 | 11.5 | 11.7
Vleeseenden | 0.88 | 0.8 | 2.485 | 2.3 | 3.12 | 3.15 | 4.73 | 4.8
|  | 0.88353 |  | 0.94637 |  | 0.99741 |  | 1.0182
MET FILTERS
Reductiepercentage op stalniveau: | 13% |  | 31% |  | 37% |  | 50%
| rekenwaarde | in overzicht | rekenwaarde | in overzicht | rekenwaarde | in overzicht | rekenwaarde | in overzicht
Opfok leghennen | 0.141 | 0.15 | 0.346 | 0.35 | 0.418 | 0.4 | 0.581 | 0.6
Leghennen | 0.355 | 0.35 | 0.847 | 0.85 | 1.012 | 1 | 1.369 | 1.4
Opfok vleeskuikenouderdieren | 0.337 | 0.35 | 0.831 | 0.85 | 1.008 | 1.1 | 1.417 | 1.45
Vleeskuikenouderdieren | 0.48 | 0.5 | 1.161 | 1.2 | 1.422 | 1.5 | 2.075 | 2.1
Vleeskuikens | 0.285 | 0.3 | 0.765 | 0.75 | 0.958 | 1 | 1.435 | 1.45
Vleeskalkoenen hennen | 0.999 | 0.9 | 2.51 | 2.5 | 3.045 | 3 | 4.27 | 4.3
Vleeskalkoenen hanen | 2.165 | 2.2 | 5.358 | 5.3 | 6.475 | 6.2 | 9.01 | 9
Vleeseenden | 0.692 | 0.7 | 1.91 | 1.9 | 2.375 | 2.3 | 3.51 | 3.6

## Reductietechnieken (hidden)
| serie alles voetnoot 2 |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
|  |  |  | 0.65 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.7 | 0.46 | 0.51 | 0.67 | 0.6 | 0.43 | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.5
A | chemische wasser | 35% | 0.65 | 57.75% | 74% | 83.75% | 87% | 70.75% | 54.5% | 70.1% | 66.85% | 56.45% | 61% | 72.05% | 55.15% | 55.15% | 43.45% | 43.45% | 44.75% | 54.5% | 48% | 59.05% | 59.05% | 67.5% | 67.5%
B | bio wasser 60% | 60% | 0.4 | 74% | 84% | 90% | 92% | 82% | 72% | 81.6% | 79.6% | 73.2% | 76% | 82.8% | 72.4% | 72.4% | 65.2% | 65.2% | 66% | 72% | 68% | 74.8% | 74.8% | 80% | 80%
C | bio wasser 75% | 75% | 0.25 | 83.75% | 90% | 93.75% | 95% | 88.75% | 82.5% | 88.5% | 87.25% | 83.25% | 85% | 89.25% | 82.75% | 82.75% | 78.25% | 78.25% | 78.75% | 82.5% | 80% | 84.25% | 84.25% | 87.5% | 87.5%
D | biofilter | 80% | 0.2 | 87% | 92% | 95% | 96% | 91% | 86% | 90.8% | 89.8% | 86.6% | 88% | 91.4% | 86.2% | 86.2% | 82.6% | 82.6% | 83% | 86% | 84% | 87.4% | 87.4% | 90% | 90%
GEEN DROOGTUNNEL | bar: A to G; I; L to P; S to V
E | DROOGTUNNEL (PLATEN) 55% | 55% | 0.45 | 70.75% | 82% | 88.75% | 91% | 79.75% | 68.5% | 79.3% | 77.05% | 69.85% | 73% | 80.65% | 68.95% | 68.95% | 60.85% | 60.85% | 61.75% | 68.5% | 64% | 71.65% | 71.65% | 77.5% | 77.5%
F | DROOGTUNNEL (BANDEN) 30% | 30% | 0.7 | 54.5% | 72% | 82.5% | 86% | 68.5% | 51% | 67.8% | 64.3% | 53.1% | 58% | 69.9% | 51.7% | 51.7% | 39.1% | 39.1% | 40.5% | 51% | 44% | 55.9% | 55.9% | 65% | 65%
G | OLIEFILM | 54% | 0.46 | 70.1% | 81.6% | 88.5% | 90.8% | 79.3% | 67.8% | 78.84% | 76.54% | 69.18% | 72.4% | 80.22% | 68.26% | 68.26% | 59.98% | 59.98% | 60.9% | 67.8% | 63.2% | 71.02% | 71.02% | 77% | 77%
H | negatieve ionisatie | 49% | 0.51 | 66.85% | 79.6% | 87.25% | 89.8% | 77.05% | 64.3% | 76.54% | 73.99% | 65.83% | 69.4% | 78.07% | 64.81% | 64.81% | 55.63% | 55.63% | 56.65% | 64.3% | 59.2% | 67.87% | 67.87% | 74.5% | 74.5%
I | water wasser | 33% | 0.67 | 56.45% | 73.2% | 83.25% | 86.6% | 69.85% | 53.1% | 69.18% | 65.83% | 55.11% | 59.8% | 71.19% | 53.77% | 53.77% | 41.71% | 41.71% | 43.05% | 53.1% | 46.4% | 57.79% | 57.79% | 66.5% | 66.5%
J | droogfilter | 40% | 0.6 | 61% | 76% | 85% | 88% | 73% | 58% | 72.4% | 69.4% | 59.8% | 64% | 74.2% | 58.6% | 58.6% | 47.8% | 47.8% | 49% | 58% | 52% | 62.2% | 62.2% | 70% | 70%
K | ionisatiefilter | 57% | 0.43 | 72.05% | 82.8% | 89.25% | 91.4% | 80.65% | 69.9% | 80.22% | 78.07% | 71.19% | 74.2% | 81.51% | 70.33% | 70.33% | 62.59% | 62.59% | 63.45% | 69.9% | 65.6% | 72.91% | 72.91% | 78.5% | 78.5%
L | warmtewisselaar zonder stof 31% | 31% | 0.69 | 55.15% | 72.4% | 82.75% | 86.2% | 68.95% | 51.7% | 68.26% | 64.81% | 53.77% | 58.6% | 70.33% | 52.39% | 52.39% | 39.97% | 39.97% | 41.35% | 51.7% | 44.8% | 56.53% | 56.53% | 65.5% | 65.5%
M | warmtewisselaar met stof 31% | 31% | 0.69 | 55.15% | 72.4% | 82.75% | 86.2% | 68.95% | 51.7% | 68.26% | 64.81% | 53.77% | 58.6% | 70.33% | 52.39% | 52.39% | 39.97% | 39.97% | 41.35% | 51.7% | 44.8% | 56.53% | 56.53% | 65.5% | 65.5%
N | warmtewisselaar zonder stof 13% | 13% | 0.87 | 43.45% | 65.2% | 78.25% | 82.6% | 60.85% | 39.1% | 59.98% | 55.63% | 41.71% | 47.8% | 62.59% | 39.97% | 39.97% | 24.31% | 24.31% | 26.05% | 39.1% | 30.4% | 45.19% | 45.19% | 56.5% | 56.5%
O | warmtewisselaar met stof 13% | 13% | 0.87 | 43.45% | 65.2% | 78.25% | 82.6% | 60.85% | 39.1% | 59.98% | 55.63% | 41.71% | 47.8% | 62.59% | 39.97% | 39.97% | 24.31% | 24.31% | 26.05% | 39.1% | 30.4% | 45.19% | 45.19% | 56.5% | 56.5%
P | oliefim | 15% | 0.85 | 44.75% | 66% | 78.75% | 83% | 61.75% | 40.5% | 60.9% | 56.65% | 43.05% | 49% | 63.45% | 41.35% | 41.35% | 26.05% | 26.05% | 27.75% | 40.5% | 32% | 46.45% | 46.45% | 57.5% | 57.5%
Q | oliefilm | 30% | 0.7 | 54.5% | 72% | 82.5% | 86% | 68.5% | 51% | 67.8% | 64.3% | 53.1% | 58% | 69.9% | 51.7% | 51.7% | 39.1% | 39.1% | 40.5% | 51% | 44% | 55.9% | 55.9% | 65% | 65%
R | strooiselschuif | 20% | 0.8 | 48% | 68% | 80% | 84% | 64% | 44% | 63.2% | 59.2% | 46.4% | 52% | 65.6% | 44.8% | 44.8% | 30.4% | 30.4% | 32% | 44% | 36% | 49.6% | 49.6% | 60% | 60%
S | warmtewisselaar zonder stof 37% | 37% | 0.63 | 59.05% | 74.8% | 84.25% | 87.4% | 71.65% | 55.9% | 71.02% | 67.87% | 57.79% | 62.2% | 72.91% | 56.53% | 56.53% | 45.19% | 45.19% | 46.45% | 55.9% | 49.6% | 60.31% | 60.31% | 68.5% | 68.5%
T | warmtewisselaar met stof 37% | 37% | 0.63 | 59.05% | 74.8% | 84.25% | 87.4% | 71.65% | 55.9% | 71.02% | 67.87% | 57.79% | 62.2% | 72.91% | 56.53% | 56.53% | 45.19% | 45.19% | 46.45% | 55.9% | 49.6% | 60.31% | 60.31% | 68.5% | 68.5%
U | warmtewisselaar zonder stof 50% | 50% | 0.5 | 67.5% | 80% | 87.5% | 90% | 77.5% | 65% | 77% | 74.5% | 66.5% | 70% | 78.5% | 65.5% | 65.5% | 56.5% | 56.5% | 57.5% | 65% | 60% | 68.5% | 68.5% | 75% | 75%
V | warmtewisselaar met stof 50% | 50% | 0.5 | 67.5% | 80% | 87.5% | 90% | 77.5% | 65% | 77% | 74.5% | 66.5% | 70% | 78.5% | 65.5% | 65.5% | 56.5% | 56.5% | 57.5% | 65% | 60% | 68.5% | 68.5% | 75% | 75%
percentages berekend door 1 x (1-%)x(1-%)
| rood | afwijkend
| paars | 1% afwijkend
| blauw | kan niet gecombineerd
GEEN TECHNIEK
| CHEMISCHE WASSER 35% | ALLE VENTILATIELUCHT
CHEMISCHE WASSER 70%
| BIO WASSER 60% | DEEL VENTILATIELUCHT
BIO WASSER 75%
| BIOFILTER | GEEN TECHNIEK
| WATERLUCHTWASSYSTEEM | WATERLUCHTWASSYSTEEM
| DROOGFILTERWAND | DROOGFILTERWAND
| IONISATIEFILTER | IONISATIEFILTER
LUCHTCONDITIONERINGSUNIT
| WARMTEWISSELAAR 13% | ALLE VENTILATIELUCHT
| WARMTEWISSELAAR 31% | 75% VENTILATIE
| WARMTEWISSELAAR 37% | 50% VENTILATIE
| WARMTEWISSELAAR 50% | 25% VENTILATIE
ZONDER STOFFILTER
MET STOFFILTER
PARALLEL GESCHAKELD MET WARMTEWISSELAAR
SERIE GESCHAKELD MET WARMTEWISSELAAR
| JA | JA
| NEE | NEE
GEEN TECHNIEK
| GEEN FILTER | NEE
DROGE STOFFILTER 99%
DROOGFILTERUNIT 40%