## Toelichting
Het tabblad 'Locaties kaart waterverdeling' toont de locaties van de pijlen die op de betreffende kaart van februari 2024 zijn weergegeven, inclusief de waarden die hierbij zijn gebruikt. De waarden zijn weergegeven in kubieke meters per seconde (daggemiddeld). De coördinaten zijn weergegeven in oosterlengte en noorderbreedte. LET OP dat de coördinaten niet nauwkeurig zijn. Ze zijn opgebouwd uit de behoefte van de genoemde kaarten en daarvoor was de nauwkeurigheid niet nodig.
Toelichting: De kaarten tonen indicatief de verdeling van water en de grote onttrekkingen aan oppervlaktewater binnen Nederland. Het gaat om oppervlaktewater en de volgende af- en aanvoergegevens: • uitwisseling tussen het hoofdwatersysteem en de regionale wateren; • de grotere doorvoerlocaties binnen het regionale watersysteem; • onttrekkingen door andere (grotere) gebruikers uit het hoofdwatersysteem; • overige relevante locaties. Er zijn kaarten voor twee omstandigheden: 1. Een zeer lage afvoersituatie bij een flink neerslagtekort van circa 270 mm: • Rijn ~700 m3/s bij Lobith, een situatie zoals op 20 augustus 2022. Een dergelijke afvoer kwam sinds 1901 niet eerder voor in augustus, en de laatste 50 jaar alleen in het najaar van 2018; • Maas ~30 m3/s bij Sint Pieter, een situatie zoals op 16 augustus 2022. Een dergelijke afvoer kwam sinds 1991 meerdere keren voor en is minder uitzonderlijk dan de afvoer van de Rijn in augustus 2022. 2. Een lage tot normale afvoersituatie en neerslagtekort van circa 120 mm: • Rijn ~1300 m3/s bij Lobith, een situatie zoals op 16 juni 2022; • Maas ~60 m3/s bij Sint Pieter, een situatie zoals op 16 juni 2022. De kaarten tonen indicatieve waarden, zoveel mogelijk gebaseerd op een reële situatie zoals op de genoemde data. De kaarten zijn voor het grootste deel gebaseerd op informatie van de waterbeheerders. Belangrijk hierbij is dat: • Waterverdeling situationeel wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen: op basis van de behoeften, omstandigheden en mogelijkheden op het moment. Elke volgende situatie met vergelijkbare afvoeren zal op diverse locaties een andere verdeling hebben; • De gegevens op deze kaart daarom indicatief en informerend zijn en geen handvat voor volgende soortgelijke situaties; • De getoonde waarden onzekerheden hebben: ze komen niet altijd van metingen, maar ook van inschattingen of uit modelberekeningen. Afvoermetingen hebben ook onzekerheden.

## Locaties waterbalans kaart
Column4 | RDO | Watersysteem | Locatie | Beheerder | Column9 | Zeer laag 16/20 aug | Column11 | Laag 14 juni | Column13 | Opmerkingen | k1 | k2 | Industrie of drinkwater
id | RDO | Watersysteem | Locatie | Beheerder | Richting | Zeer laag 16/20 aug | Validatie 1 | Laag 14 juni | Validatie 2 | Opmerkingen | xcoord | ycoord
1 | Zuid-Oost | Maas | Monsin | SPW (online) | In hoofdwatersysteem | 40 | j | 75 | j |  | 5.6125 | 50.6515
2 | Zuid-Oost | Albertkanaal | Kanne | Waterinfo.be | In hoofdwatersysteem | 10 | j | 16 | j |  | 5.6676 | 50.8124
4 | Zuid-Oost | Maas | Sint Pieter | RWS | In hoofdwatersysteem | 30 | j | 60 | j |  | 5.6967 | 50.8206
5 | Zuid-Oost | Grens Zuid-Willemsvaart | Smeermaas | RWS | In hoofdwatersysteem | 11 | j | 18 | j |  | 5.6796 | 50.8749
6 | Zuid-Oost | Julianakanaal | Bunde | RWS | In hoofdwatersysteem | 10 | j | 15 | j |  | 5.7246 | 50.9062
7 | Zuid-Oost | Maas | Borgharen-Dorp | RWS | In hoofdwatersysteem | 10 | j | 26 |  |  | 5.691 | 50.8724
8 | Zuid-Oost | Maas | Maaseik | RWS | In hoofdwatersysteem | 10 | j | 30 | j |  | 5.7984 | 51.0931
10 | Zuid-Oost | Maas | Heel drinkwater | Drinkwaterbedrijf WML | HWS naar gebruiker | 1 | j | 1 | j | Industrie of drinkwater. Tot 1,4 m3/s. | 5.9272 | 51.1876
11 | Zuid-Oost | Maas | Venlo | RWS | In hoofdwatersysteem | 22 | j | 58 | j |  | 6.1619 | 51.3683
12 | Zuid-Oost | Maas | Megen | RWS | In hoofdwatersysteem | 25 | j | 60 | j |  | 5.5645 | 51.8278
13 | Zuid-Oost | Maas | Panheel | RWS | In hoofdwatersysteem | 3 | j | 0 | j |  | 5.8585 | 51.1754
14 | Zuid-Oost | Maas | Chemelot | Sitech | HWS naar industrie | 1 | n | 1.7 | j | Industrie | 5.7576 | 50.9484
15 | Zuid-Oost | Maas | Jeker | WS Limburg | Regio naar HWS | 0.1 | j | 0.2 | j |  | 5.6781 | 50.839
16 | Zuid-Oost | Maas | Geul | WS Limburg | Regio naar HWS | 0.1 | j | 0.2 | j |  | 5.7279 | 50.8902
17 | Zuid-Oost | Maas | Geleenbeek | WS Limburg | Regio naar HWS | 0 | j | 0.1 | j |  | 5.8327 | 51.0702
18 | Zuid-Oost | Maas | Roer | WS Limburg | Regio naar HWS | 7.5 | j | 11 | j |  | 6.0822 | 51.1342
19 | Zuid-Oost | Maas | Niers | WS Limburg | Regio naar HWS | 3 | j | 5 | j |  | 6.0271 | 51.6896
20 | Zuid-Oost | Maas | overig (navragen groter dan 05 kuub of totaal overig) | WS Limburg | Regio naar HWS | 0.35 | j | 1 | j |  | 6.102 | 51.5101
21 | Zuid-Oost | MLNBK | Lozen | RWS | In hoofdwatersysteem | 5.5 | j | 10 | j |  | 5.5833 | 51.2166
22 | Zuid-Oost | MLNBK | Noordervaart | RWS | In hoofdwatersysteem | 4.5 | j | 4.5 | j |  | 5.9027 | 51.3264
23 | Zuid-Oost | MLNBK | Sluis 13 | RWS | In hoofdwatersysteem | 3.5 | n | 6 | j |  | 5.7465 | 51.3318
24 | Zuid-Oost naar Zuid-West | MLNBK | Marksluis | WS Brabantse Delta | HWS naar regio | 2 | j | 2 | j | Extra inlaat naast Oosterhout indien nodig, naar MDV boezem, max 10 m3/s | 4,8323 | 51,648
2401 | Zuid-Oost naar Zuid-West | MLNBK | Inlaat Oosterhout | WS Brabantse Delta | HWS naar regio | 8 | j | 6 | j | Vaste inlaat | 4.8336 | 51.6459
2402 | Zuid-Oost | MLNBK | Sluis 6 | RWS | In hoofdwatersysteem | 1 |  | 2.5 |  |  | 5,63 | 51,54
2403 | Zuid-Oost | MLNBK | Sluis Schijndel | RWS | In hoofdwatersysteem | 0.5 |  | 2 |  |  | 5,443 | 51,649
25 | Zuid-Oost | MLNBK | Empel Noord | RWS | In hoofdwatersysteem | 0.5 | j | 2.5 | j |  | 5.3336 | 51.7396
26 | Zuid-Oost | Regionaal | Engelen | WS Aa en Maas | Regio naar HWS | 0 | n | 2 | n |  | 5.2706 | 51.7332
27 | Zuid-Oost | Regionaal | Waalwijk | WS Aa en Maas | Regio naar HWS | 0 | n | 1 | n |  | 5.0749 | 51.7122
321 | Zuid-Oost | Maas | Inlaat Sambeek | WS Aa en Maas | HWS naar regio | 0.5 | j | 0.1 | j |  | 5,975 | 51,6418
322 | Zuid-Oost | Maas | Inlaat Grave | WS Aa en Maas | HWS naar regio | 1.2 | j | 1 | j |  | 5,742 | 51,758
323 | Zuid-Oost | Maas | Inlaat Teeffelen | WS Aa en Maas | HWS naar regio | 1.3 | j | 1.1 | j |  | 5,483 | 51,802
324 | Zuid-Oost | Maas | Inlaat Herpt | WS Aa en Maas | HWS naar regio | 0.7 | j | 0.2 | j |  | 5,2043 | 51,7399
325 | Zuid-Oost | Maas | Inlaten uit Drongelens kanaal | WS Aa en Maas | HWS naar regio | 1.1 | j | 1 | j |  | 5,175 | 51,6697
33 | Zuid-Oost | Maas | Blauwe sluis | WS Rivierenland | HWS naar regio | 1.5 | j | 1 | j |  | 5,553 | 51,8406
331 | Zuid-Oost | Maas | Rijksche Sluis | WS Rivierenland | HWS naar regio | 0.6 | j | 0.4 | j |  | 5,494 | 51,8355
332 | Zuid-Oost | Maas | Inlaat Stuvers | WS Rivierenland | HWS naar regio | 1.7 | j | 1.7 | j | naar Bommelerwaard | 5,3227 | 51,7869
333 | Zuid-Oost | Maas | Hedel inlaat | WS Rivierenland | HWS naar regio | 1.1 | j | 1.1 | j | naar Bommelerwaard | 5,266 | 51,7408
334 | Zuid-Oost | Maas | Bern | WS Rivierenland | HWS naar regio | 0.4 | j | 0.2 | j | naar Bommelerwaard | 5,163 | 51,744
335 | Zuid-Oost | Afgedamde Maas | H.C. de Jongh en Dam van Brakel | WS Rivierenland | HWS naar regio | 2 | j | 1 | j | naar Bommelerwaard | 5,1 | 51,79
3351 | Zuid-Oost | Afgedamde Maas | Dam van Brakel | WS Rivierenland | HWS naar regio | 0.45 | j | 0.25 | j | naar Bommelerwaard | 5,0581 | 51,792
336 | Zuid-Oost | Afgedamde Maas | Wijk en Aalburg | WS Rivierenland | HWS naar regio | 0.8 | j | 0.6 | j |  | 5,1344 | 51,7637
3391 | Zuid-Oost | Maas | Genderen | WS Rivierenland | HWS naar regio | 0.7 | j | 0.5 | j |  | 5,094 | 51,7307
3392 | Zuid-Oost | Maas | Peerenboom | WS Rivierenland | HWS naar regio | 1 | j | 0.5 | j |  | 4,9099 | 51,721
337 | Zuid-Oost | Biesbosch | diverse inlaten (Bakkerskil grootste) | WS Rivierenland | HWS naar regio | 3.6 | j | 2.3 | j |  | 4,8561 | 51,7453
34 | Zuid-Oost | Maas-Waalkanaal | diverse inlaten (Weurt grootste) | WS Rivierenland | HWS naar regio | 1.4 | j | 0.7 | j |  | 5,813 | 51,8446
36 | Zuid-Oost | Maas | Dunea inlaat Afgedamde Maas | Drinkwaterbedrijf Dunea | HWS naar gebruiker | 2.3 | n | 3.5 | n | Industrie of drinkwater | 5.0538 | 51.7941
37 | Zuid-Oost | Maas | Evides inlaat Bergsche Maas | Drinkwaterbedrijf Evides | HWS naar gebruiker | 7 | j | 7 | j | Industrie of drinkwater | 4.8489 | 51.7175
324 | Zuid-Oost | MLNBK | inlaten Limburg | WS Limburg | HWS naar regio | 0.5 | j | 0.5 | j |  | 5.65 | 51.239
326 | Zuid-Oost | Maas | Empelse aanvoersloot | WS Aa en Maas | HWS naar regio | 1 | j | 1 | j |  | 5,333 | 51,738
325 | Zuid-Oost | MLNBK | Sluis 9 | WS Aa en Maas | HWS naar regio | 1 | j | 1 | j |  | 5.6845 | 51.4476
326 | Zuid-Oost | MLNBK | Uit Eindhovens kanaal en traverse Helmond | WS Aa en Maas | regio naar HWS | 0.5 | j | 0.5 | j |  | 5,652 | 51,497
327 | Zuid-Oost | MLNBK | Inlaat Bakelsa Aa en Astense Aa | WS Aa en Maas | regio naar HWS | 1 | j | 1 | j |  | 5,68 | 51,499
38 | Zuid-Oost | MLNBK | Inlaat Schabbert | WS Aa en Maas | HWS naar regio | 1 | n | 1 | n |  | 5.655 | 51.5186
39 | Zuid-Oost | MLNBK | Onttrekkingen grote pand | WS de Dommel | HWS naar regio | 1 | n | 1 | n |  | 5,535 | 51,509
391 | Zuid-Oost | MLNBK | Sluis IV | RWS | In hoofdwatersysteem | 1 | j | 2.5 | j |  | 5,289 | 51,45
392 | Zuid-Oost | MLNBK | Inlaat divers | WS Aa en Maas | regio naar HWS | 0.5 | j | 0.5 | j |  | 5,124 | 51,536
40 | Zuid-Oost | MLNBK | Inlaten Brabantse Delta | WS Brabantse Delta | HWS naar regio | 1 | j | 1 | j |  | 4.925 | 51.6169
391 | Zuid-Oost | de Dommel | ADM Bossche Broek | WS de Dommel | Regio naar regio | 2 | j | 5 | j |  | 5,294 | 51,677
392 | Zuid-Oost | de Dommel | ADM Borkel & Schaft - grens | WS de Dommel | Regio naar regio | 0.2 | j | 1.2 | j |  | 5,45 | 51,3
41 | West-Midden naar Zuid-West | Hollandsch Diep/Haringvliet | Roode Vaart | WS Brabantse Delta | HWS naar regio | 3 | j | 3.5 | j | MDV Boezem, max 3.5 | 4.6085 | 51.6535
42 | Zuid-West | Hollandsch Diep/Haringvliet | Overige inlaten | WS Brabantse Delta | HWS naar regio | 1 | j | 1 | j |  | 4.473 | 51.6796
43 | West-Midden naar Zuid-West | Hollandsch Diep/Haringvliet | Volkerak sluizen | RWS | In hoofdwatersysteem | 35 | j | 30 | j |  | 4.4029 | 51.6921
44 | Zuid-West | Hollandsch Diep/Haringvliet | Evides inlaat Haringvliet | Drinkwaterbedrijf Evides | HWS naar gebruiker | 0.2 | j | 0.3 | j | Industrie of drinkwater | 4.2231 | 51.7527
46 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Dintelsas | WS Brabantse Delta | Regio naar HWS | 4 | j | 4 | j | MDV Boezem | 4.3863 | 51.6466
47 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Steenbergse Vliet (Benedensas) | WS Brabantse Delta | Regio naar HWS | 2 | j | 2 | j | MDV Boezem | 4.2547 | 51.6264
48 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Bathse Spuisluis | RWS | In hoofdwatersysteem | 33 | j | 20 | j |  | 4.2349 | 51.3931
49 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Krammersluizen | RWS | In hoofdwatersysteem | 9 | j | 9 | j |  | 4.1625 | 51.6615
50 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Kreekraksluizen | RWS | In hoofdwatersysteem | 4.5 | j | 2.3 | j |  | 4.2311 | 51.4464
51 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Bergsediep sluis | RWS | In hoofdwatersysteem | 1 | j | 1 | j |  | 4.162 | 51.514
53 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaten Galathee, Oude Tonge en Oudeland | WS Hollandse Delta | HWS naar regio | 1 | j | 0 | j |  | 4.3139 | 51.6599
55 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat Prins Hendrik Polder | WS Brabantse Delta | HWS naar regio | 0.4 | j | 0.4 | j |  | 4.1958 | 51.6193
56 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat Nieuw Vossemeer | WS Brabantse Delta | HWS naar regio | 0.4 | j | 0.4 | j |  | 4.2202 | 51.5731
57 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat Auvergnepolder | WS Brabantse Delta | HWS naar regio | 0.4 | j | 0.4 | j |  | 4.2397 | 51.5505
58 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat Noordland | WS Brabantse Delta | HWS naar regio | 0.6 | j | 0.6 | j |  | 4.2542 | 51.4939
581 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat naar oosten | WS Brabantse Delta | HWS naar regio | 0.2 | j | 0 | j |  | 4,238 | 51,4199
59 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat Campweg (Philipsland) | WS Scheldestromen | HWS naar regio | 0.35 | j | 0.35 | j | max 0.3 | 4.1966 | 51.619
6010 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat Deurlo | WS Scheldestromen | HWS naar regio | 0.37 | j | 0.37 | j |  | 4,2167 | 51,517
6011 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat Oud Kijkuit | WS Scheldestromen | HWS naar regio | 0.57 | j | 0.57 | j |  | 4,2336 | 51,553
6012 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat Drie Grote Polders | WS Scheldestromen | HWS naar regio | 0.53 | j | 0.53 | j |  | 4,199 | 51,5816
6013 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat van Haaften | WS Scheldestromen | HWS naar regio | 0.91 | j | 0.91 | j |  | 4,185 | 51,600
61 | Zuid-West | Volkerak-Zoommeer | Inlaat en gemaal Rilland Reigerbergsche Polder | WS Scheldestromen | HWS naar regio | 0.6 | j | 0.6 | j |  | 4.2298 | 51.4244
62 | Zuid-West |  | Landbouwleiding | Evides | HWS naar regio |  | n |  | n | Industrie (en landbouw). Voor landbouwleiding circa 0,2 m3/s. | 4.291 | 51.4381
63 | Gelderland en Twentekanalen | Rijn | Lobith | RWS | In hoofdwatersysteem | 680 | j | 1300 | j |  | 6.1037 | 51.8502
64 | Gelderland en Twentekanalen | Pannerdens Kanaal | Pannerdens Kanaal | RWS | In hoofdwatersysteem | 125 |  | 255 | j |  | 6.0361 | 51.8757
65 | Gelderland en Twentekanalen | Ijssel | Westervoort | RWS | In hoofdwatersysteem | 110 | j | 230 | j |  | 5.9519 | 51.9635
66 | Gelderland en Twentekanalen | Ijssel | Olst | RWS | In hoofdwatersysteem | 100 | n | 220 | j |  | 6.103 | 52.3417
67 | Gelderland en Twentekanalen | Meppelerdiep | Meppelerdiep 2.5 | RWS | In hoofdwatersysteem | -10 | n | 5 | n |  | 6.0932 | 52.6522
68 | Gelderland en Twentekanalen | Pannerdens Kanaal | Pannerling | WS Rivierenland | HWS naar regio | 3.5 | j | 2 | j | Max 4 (wordt uitgebreid) | 6.0203 | 51.8945
69 | Gelderland en Twentekanalen | Ijssel | Dieren | WS Vallei en Veluwe | HWS naar regio | 0.8 | j | 0.8 | j | max 08 | 6.1135 | 52.05
70 | Gelderland en Twentekanalen | IJssel | Eefde | RWS | In hoofdwatersysteem | 17 | n | 6 | n | max 22,5 | 6.2379 | 52.1604
71 | Gelderland en Twentekanalen | IJssel | Gemaal Terwolde | WS Vallei en Veluwe | HWS naar regio | 3 | j | 1 | j |  | 6.1128 | 52.274
72 | Gelderland en Twentekanalen | IJssel | Gemaal Ankersmit | WDOD | HWS naar regio | 7 | j | 3.6 | j |  | 6.1684 | 52.2456
73 | Gelderland en Twentekanalen | Twentekanalen | Sluis Delden | RWS | In hoofdwatersysteem | 0.4 | n | 0.4 | n |  | 6.6772 | 52.2461
74 | Gelderland en Twentekanalen | Twentekanalen | Sluis Hengelo | RWS | In hoofdwatersysteem | 0.3 | n | 0.3 | n |  | 6.8063 | 52.2457
75 | Gelderland en Twentekanalen | Twentekanalen | Inlaat Herkel | WS Rijn en Ijssel | HWS naar regio | 0.2 | j | 0.2 | j | waterakkoord 02; naar Eefsebeek | 6.3472 | 52.1667
76 | Gelderland en Twentekanalen | Twentekanalen | Inlaat Lochem naar Berkel | WS Rijn en Ijssel | HWS naar regio | 1.3 | j | 0.7 | j |  | 6,385925 | 52,166431
7601 | Gelderland en Twentekanalen | Twentekanalen | Inlaat Schipbeek | WS Rijn en Ijssel | HWS naar regio | 1.4 | j | 0.6 | j |  | 6,504861 | 52,194849
77 | Gelderland en Twentekanalen | Twentekanalen | Diverse inlaten TK | WS Vechtstromen | HWS naar regio | 1.3 | j | 0.4 | j | wateakkoord 1.3 max 2 | 6.5655 | 52.2236
771 | Gelderland en Twentekanalen | Twentekanalen | Diverse inlaten TK zijtak | WS Vechtstromen | HWS naar regio | 0.8 | j | 0.3 | j |  | 6,635 | 52,3045
78 | Gelderland en Twentekanalen | IJssel | Stuw Doesburg | WS Rijn en Ijssel | Regio naar HWS | 0 | j | 0.7 | j |  | 6.1314 | 52.0079
79 | Gelderland en Twentekanalen | IJssel | Berkel Zutphen | WS Rijn en Ijssel | Regio naar HWS | 0 | j | 0 | j |  | 6.1918 | 52.1402
80 | Gelderland en Twentekanalen | IJssel | Stuw Bathmen - Schipbeek | WS Rijn en Ijssel | Regio naar HWS | 0 | j | 0 | j |  | 6.2809 | 52.2446
7602 | Gelderland en Twentekanalen |  | Buurserbeek | WS Rijn en Ijssel | Buitenland naar NL | 0.1 | j | 0.2 | j |  | 6,873 | 52,1318
7603 | Gelderland en Twentekanalen |  | Berkel | WS Rijn en Ijssel | Buitenland naar NL | 0.7 | j | 1.1 | j |  | 6.7445 | 52.093
7604 | Gelderland en Twentekanalen |  | Oude Ijssel | WS Rijn en Ijssel | Buitenland naar NL | 0.1 | j | 0.3 | j |  | 6,3905 | 51,8738
7605 | Gelderland en Twentekanalen |  | Aa strang (Bocholter Aa) | WS Rijn en Ijssel | Buitenland naar NL | 0.2 | j | 0.3 | j |  | 6,451 | 51,865
81 | Gelderland en Twentekanalen | Twentekanalen | Sluis Aadorp | WS Vechtstromen | HWS naar regio | 8 | j | 3 | j | waterakkoord 8 max 10 | 6.6334 | 52.3727
82 | Gelderland en Twentekanalen | Kanaal Almelo-de Haandrik | Inlaat Vroomshoop | WS Vechtstromen | HWS naar regio | 2.5 | n | 1 | n | waterakkoord 3.2 max 5.7 | 6.573 | 52.453
823 | Gelderland en Twentekanalen | Kanaal Almelo-de Haandrik | Diverse inlater | WS Vechtstromen | Regio naar regio | 2.5 | n | 1 | n |  | 6,573 | 52,491
321 | Gelderland en Twentekanalen | Vecht | Aanvoer Duitsland | WS Vechtstromen | Regio naar regio | 1 | n | 2 | n |  | 6.728 | 52.6103
821 | Gelderland en Twentekanalen | Regge | Afvoer Reggen naar Vecht | WS Vechtstromen | Regio naar regio | 1 | j | 1 | j |  | 6,41 | 52,501
822 | Gelderland en Twentekanalen | Coevorden-Vechtkanaal | Coevorden | WS Vechtstromen | Regio naar regio | 2 | j | 1 | j |  | 6,739 | 52,6587
322 | Gelderland en Twentekanalen | Stieltjeskanaal | Stieltjeskanaalsluis | WS Vechtstromen | Regio naar regio | 0 | n | 1 | n |  | 6.8538 | 52.6894
83 | Gelderland en Twentekanalen | Verlengde Hoogeveense Vaart | Ericasluis | WS Vechtstromen | Regio naar regio | 4.2 | n | 3 | n | max 5.8 | 6.9147 | 52.7107
84 | Noord | Verlengde Hoogeveense Vaart | Diverse inlaten | WS Hunze en Aa's | Regio naar regio | 3.8 | j | 2 | j | Aanvoer verloopt via 4 afzonderlijke inlaten vanuit de Verlengde Hoogeveenschevaart., in 2018 circa 3 m3/s | 6,991 | 52,742
85 | Noord | Hoogeveenschevaart | Noordscheschutsluis | WDOD | Regio naar regio | 5 | j | 3 | j | max 6.8 | 6.5356 | 52.7261
86 | Noord | Hoogeveenschevaart | Rogatsluis | WDOD | Regio naar regio | 6 | j | 3.5 | j | max 8.2 | 6.2609 | 52.6898
87 | Gelderland en Twentekanalen | Overijsselse Vecht | Ommen Hesselmulertbrug | RWS | Regio naar regio | 1 | n | 3 | n |  | 6.4218 | 52.5172
88 | Noord | Oranjekanaal | Overveltersluis | WS Vechtstromen | Regio naar regio | 1.5 | n | 1.5 | n |  | 6.6605 | 52.8538
89 | Noord | Drentse Hoofdvaart | Paradijssluis | WDOD | Regio naar regio | 5.2 | j | 3 | j | max 6,9 | 6.1933 | 52.718
90 | Noord | Drentse Hoofdvaart | Sluis Peeloo | WS Hunze en Aa's | Regio naar regio | 0 | j | 0 | j | Tijdens zeer droge periode is verdringingreeks van kracht. Dat betekent schutbeperking recreatie vaart | 6.5711 | 53.0221
91 | Noord | Drentse Hoofdvaart en Noord-Willemskanaal | Inlaten Eelder- en Peizerdiep | WS Noorderzijlvest | Regio naar regio | 0.6 | j | 0.3 | j | schatting | 6.492 | 52.9943
92 | Noord | Prinses Margrietkanaal | Gaarkeuken | WS Noorderzijlvest | Regio naar regio | 24/26 | j | 17 | j | max 26. in droge tijd 16 | 6.3113 | 53.2489
93 | Noord | Van Starkenborgskanaal | Dorkwerd | WS Hunze en Aa's | Regio naar regio | 20 | j | 15 | j | max 18 | 6.5094 | 53.2561
94 | Noord | Eemskanaal | Farmsum/Delfijl uitlaat | WS Hunze en Aa's | Regio naar zee | 0.8 | j | 1.6 | j | Door spoeling Eemskanaal (verzilting bestrijding) | 6.9398 | 53.3201
95 | Noord | Eems | Gemaal Spijksterpompen | WS Noorderzijlvest | Regio naar zee | 0 | j | 0.1 | j |  | 6.8734 | 53.4134
96 | Noord | Waddenzee | Gemaal Noordpolderzijl | WS Noorderzijlvest | Regio naar zee | 0 | j | 0.1 | j |  | 6.5826 | 53.4324
320 | Noord | Waddenzee | Cleveringsluizen | WS Noorderzijlvest | Regio naar zee | 4 | n | 11 | n |  | 6.191 | 53.41
9601 | Noord | Eemskanaal | Eemskanaal/Garmerwolde | North water | Regio naar industrie | 0.2 | j | 0.3 | j | Industrie, naar Eemshaven | 6,6705 | 53,2468
98 | Noord | Waddenzee | Gemaal de Waterwolf | WS Noorderzijlvest | Regio naar zee | 0 | j | 0 | j |  | 6.3553 | 53.3133
300 | Noord |  | Gemaal Veendam | WS Hunze en Aa's | Regio naar regio | 7.5 | j | 3.8 | j |  | 6.8998 | 53.0853
99 | Noord | Eems | Gemaal Rozema | WS Hunze en Aa's | Regio naar zee | 1 | j | 0.7 | j | verzilting bestrijding | 7.0385 | 53.3022
100 | Noord | Eems | Gemaal Fiemel | WS Hunze en Aa's | Regio naar zee | 0 | j | 0 | j |  | 7.0733 | 53.2992
101 | Noord | Eems | Afvoer Nieuwe Statenzijl | WS Hunze en Aa's | Regio naar zee | 2 | j | 1 | j | verzilting bestrijding en tbv slib vrijhouden geul in Dollard | 7.2087 | 53.2317
1052 | Noord | Lauwersmeer | Dokkumer Nieuwezijlen | WS Fryslãn | Regio naar zee | 3 | n | 6 | n |  | 6,158 | 53,3183
1053 | Noord | Lauwersmeer | Friese sluis Zoutkamp | WS Fryslãn | Regio naar zee | 1 | j | 5 | j | max 10,4 | 6,2935 | 53,335
106 | Noord | Waddenzee | Harlingen | WS Fryslãn | Regio naar zee | 2 | n | 3 | n |  | 5.4202 | 53.1792
107 | Noord | IJsselmeer | Inlaat Tacozijl en Teroelsterkolk | WS Fryslãn | HWS naar regio | 55 | j | 45 | j | max 60 | 5.6802 | 52.8463
108 | Noord | IJsselmeer | Hooglandgemaal | WS Fryslãn | HWS naar regio | 10 | n | 5 | n | max 15 | 5.3644 | 52.878
110 | Noord | IJsselmeer | Inlaat Stroink | WDOD | HWS naar regio | 5 | j | 1 | j | capaciteit 5.8 tot meer | 5.9732 | 52.7041
111 | Noord | IJsselmeer | Andijk | PWN | HWS naar gebruiker | 3 | n | 3.5 | n | Industrie of drinkwater | 5.2649 | 52.7501
112 | Noord | Ijssel (via Zwolle) | Gemaal Rietberg | WDOD | HWS naar regio | 3 | j | 0.6 | j | max 2 kuub. via Zwolle | 6.1582 | 52.4138
113 | Gelderland en Twentekanalen | Overijsselsch Kanaal | inlaat Hancate | WDOD | Regio naar regio | 2 | j | 1 | j |  | 6,4384 | 52,4338
116 | Noord | Veluwemeer | Inlaten VV uit Veluwemeer Drontermeer en Wolderwijd | WS Vallei en Veluwe | HWS naar regio | 1 | j | 0.5 | j |  | 5.8463 | 52.4702
117 | Noord | Eemmeer | Inlaten VV uit Eemmeer | WS Vallei en Veluwe | HWS naar regio | 1 | j | 0.5 | j |  | 5.4379 | 52.2513
118 | Noord | IJsselmeer | Stontelerkeersluis | HHNK | HWS naar regio | 6 | j | 5 | j |  | 5.0379 | 52.9213
119 | Noord | IJsselmeer | overige inlaten HHNK | HHNK | HWS naar regio | 3 | j | 2 | j |  | 5.122 | 52.7561
120 | Noord | Markermeer | Inlaten naar Schermerboezem | HHNK | HWS naar regio | 13 | j | 10 | j |  | 5.0196 | 52.6019
121 | Noord | Markermeer | Inlaten naar Waterlandse Boezem | HHNK | HWS naar regio | 4 | j | 2 | j | Monnickendam en gemaal de Poel | 5.0456 | 52.4488
123 | Noord | Noordzee | Den Helder | HHNK | Regio naar zee | 5 | j | 5 | j |  | 4.7792 | 52.9563
124 | Noord | Noordzeekanaal | Zaangemaal | HHNK | Regio naar HWS | 0 | j | 0 | j |  | 4.8259 | 52.4388
125 | Noord | Noordzeekanaal | Gemaal de Waker en Kadoelen | HHNK | Regio naar HWS | 0 | j | 0 | j |  | 4.9089 | 52.4088
126 | Noord | Markermeer | Schellingwoude | RWS | In hoofdwatersysteem | 1 | j | 3.5 | j |  | 4.959 | 52.381
127 | Noord | Markermeer | Muiden | HH AGV | HWS naar regio | 6 | j | 10 | j | Doorgaans laten we 10 m3/s in. Als we water moeten sparen gaat dit terug naar 8 (tenzij extra doorvoer op verzoek van RWS). Wanneer het MM te laag staat en we moeten pompen, dan wordt dit maximaal 6 m3/s... | 5.0692 | 52.3302
128 | Noord/West-Midden | ARK | Nigtevecht | HH AGV | Regio naar HWS | 2 | j | 3.5 | j | Van 10 m3/s inlaat bij Muiden stroomt er ca 3,5 m3/s bij Nigtevecht naar ARK. De Muidertrekvaart zie ik niet in dit overzicht staan. Daar stroomt ca 1 m3/s doorheen naar ARK. Behalve als we gaan pompen bij Muiden, dan sluiten we deze af met een dam. | 5.0228 | 52.2743
129 | Noord | Noordoostpolder | Diverse inlaten | WS Zuiderzeeland | HWS naar regio | 8 | n | 7.5 | j |  | 5.9307 | 52.6687
130 | Noord | Noordoostpolder | Lemmer | WS Zuiderzeeland | Regio naar HWS | 4 | j | 5 | j | Pijl naar IJsselmeer | 5.7137 | 52.8375
132 | Noord | Noordoostpolder | Urk, Afvoer naar Ijsselmeer | WS Zuiderzeeland | Regio naar HWS | 4.5 | j | 6 | j |  | 5.6046 | 52.6578
133 | Noord | Zuidelijk Flevoland | Gemaal Lovink | WS Zuiderzeeland | Regio naar HWS | 6 | j | 7 | j |  | 5.6148 | 52.371
318 | Noord | Zuidelijk Flevoland | Blocq van Kuffeler | WS Zuiderzeeland | HWS naar regio en vv | 3.5 | j | -4 | j |  | 5.225 | 52.4172
301 | Noord | Zuidelijk Flevoland | Inlaat Ketelhaven | WS Zuiderzeeland | HWS naar regio en vv | -1 | j | -3 | j |  | 5.7571 | 52.5791
135 | Noord | IJsselmeer | Afsluitdijk | RWS | HWS naar zee | 40 | j | 140 | j | Den Oever + Kornwerderzand | 5.1896 | 53.0125
136 | Gelderland en Twentekanalen | Nederrijn en Lek | Stuw Driel / Arnhem | RWS | In hoofdwatersysteem | 15 | j | 25 | j |  | 5.8068 | 51.9637
137 | Gelderland en Twentekanalen | Nederrijn en Lek | Stuw Amerongen | RWS | In hoofdwatersysteem | 10 | j | 17 | j |  | 5.408 | 51.9745
138 | Gelderland en Twentekanalen | Nederrijn en Lek | Stuw Hagestein | RWS | In hoofdwatersysteem | 15 | j | 10 | j |  | 5.1337 | 51.9911
139 | Gelderland en Twentekanalen | Nederrijn en Lek | Kuijkgemaal | WS Rivierenland | HWS naar regio | 4.7 | j | 4.2 | j | Max 6 | 5.6724 | 51.9495
140 | Gelderland en Twentekanalen | Nederrijn en Lek | Bonte Morgen inlaat | WS Rivierenland | HWS naar regio | 1.8 | j | 1 | j | Max 2.5 | 5.5233 | 51.9693
141 | Gelderland en Twentekanalen | Nederrijn en Lek | Grebbesluis | WS Vallei en Veluwe | HWS naar regio | 2.5 | j | 2 | j | Max 2.5 | 5.609 | 51.9547
142 | Gelderland en Twentekanalen | ARK Betuwepand | Van Beuningengemaal | WS Rivierenland | HWS naar regio | 8 | j | 5 | j | Max 8 | 5.4348 | 51.9209
143 | Gelderland en Twentekanalen | ARK Betuwepand | Drielandenpunt | WS Rivierenland | HWS naar regio | 0.65 | j | 0.35 | j |  | 5,359 | 51,952
1431 | Gelderland en Twentekanalen | Waal | Tiel | WS Rivierenland | HWS naar regio | 0.25 | j | 0.25 | j | Stadsgracht Tiel ea | 5,4414 | 51,887
144 | West-Midden | Nederrijn en Lek | Inlaat Kromme Rijn | HH Stichtse Rijnlanden | HWS naar regio | 1 | j | 6.5 | j | Max 10. normaal 6 | 5.3495 | 51.9727
145 | West-Midden | Nederrijn en Lek | Merwedekanaal, Vianen | Provincie Zuid Holland | regio naar HWS | 0.75 | j | 1.5 | j |  | 5.0977 | 51.9953
1451 | West-Midden | Merwede | Linge, Gorinchem | Provincie Zuid Holland | regio naar HWS | 0.75 | j | 1.5 | j |  | 4,9756 | 51,827
303 | West-Midden | Lek | Lek naar Oude Maas | RWS | In hoofdwatersysteem | 0 | j | 7 | j |  | 4.651 | 51.8899
305 | West-Midden | Beneden Merwede | Beneden Merwede | RWS | In hoofdwatersysteem | 130 | j | 340 | j |  | 4.752 | 51.822
306 | West-Midden | Nieuwe Merwede | Nieuwe Merwede | RWS | In hoofdwatersysteem | 355 | j | 670 | j |  | 4.756 | 51.789
307 | West-Midden | Nieuwe Maas | Nieuwe Maas | RWS | In hoofdwatersysteem | 135 | j | 285 | j |  | 4.462 | 51.9004
308 | West-Midden | Oude Maas | Oude Maas | RWS | In hoofdwatersysteem | 185 | j | 435 | j |  | 4.514 | 51.833
3081 | West-Midden | Dordtsche Kil | Dordtsche Kil | RWS | In hoofdwatersysteem | 195 | j | 405 | j |  | 4,629 | 51,7365
3081 | West-Midden | Spui | Haringvliet | RWS | In hoofdwatersysteem | 100 | j | 180 | j |  | 4,244 | 51,786
309 | West-Midden | Brielse Meer | Brielse Meer | WS Hollandse Delta | Regio naar regio | 5 | j | 5 | j |  | 4.189 | 51.904
310 | West-Midden | Brielse Meer | Brielse Meer | HH Delfland | Regio naar regio | 3 | j | 4 | j |  | 4.1452 | 51.9296
311 | West-Midden | Brielse Meer | Brielse Meer | Evides en Haven Rdam | Regio naar gebruiker | 1.6 | j | 1.7 | j | Industrie | 4.225 | 51.8875
147 | Gelderland en Twentekanalen | Waal | Millingen ad Rijn | RWS | In hoofdwatersysteem | 555 | j | 1045 | j |  | 6.0349 | 51.8731
148 | West-Midden | Waal | Tiel | RWS | In hoofdwatersysteem | 490 | j | 1010 | j |  | 5.4525 | 51.8866
150 | West-Midden | ARK | Irenesluizen | RWS | In hoofdwatersysteem | 50 | j | 25 | j |  | 5.3188 | 51.9676
151 | West-Midden | ARK | Weesp | RWS | In hoofdwatersysteem | 30 | j | 30 | j |  | 5.019 | 52.3167
152 | West-Midden | ARK | Bernardsluizen | RWS | In hoofdwatersysteem | 65 | j | 30 | j |  | 5.4546 | 51.9014
153 | West-Midden | Nederrijn en Lek | Prinses Beatrixsluizen | RWS | In hoofdwatersysteem | 3 | j | 3 | j |  | 5.1095 | 52.0143
154 | West-Midden | ARK | Caspargouw | HH Stichtse Rijnlanden | HWS naar regio | 3+ | j | 0 | j |  | 5.2599 | 51.9851
155 | West-Midden | ARK | Inlaten eiland van Schalkwijk | HH Stichtse Rijnlanden | HWS naar regio | 1.5 | j | 1 | j |  | 5.1624 | 52.009
156 | West-Midden | ARK | Noordergemaal | HH Stichtse Rijnlanden | HWS naar regio | 11.5 | j | 1.5 | j |  | 5.1067 | 52.0513
157 | West-Midden | ARK/Merwedekanaal | Sluis Oog-in-al | HH Stichtse Rijnlanden | HWS naar regio | 0 | j | 0.5 | j |  | 5.09 | 52.09
158 | West-Midden | ARK | De Aanvoerder | HH Stichtse Rijnlanden | HWS naar regio | 6.9 | j | 1.9 | j |  | 5.0779 | 52.0823
159 | West-Midden | Nederrijn en Lek | Inlaat Vreeswijk | HH Stichtse Rijnlanden | HWS naar regio | 0 | j | 2 | j |  | 5.0929 | 52.0057
160 | West-Midden | Nederrijn en Lek | Gemaal de Koekoek Lopik | HH Stichtse Rijnlanden | HWS naar regio | 5 | j | 0 | j |  | 4.9299 | 51.9605
161 | West-Midden | ARK | Som Haarrijn en Maarssenbroek | HH Stichtse Rijnlanden | HWS naar regio | 0.3 | j | 0.5 | j |  | 5.0136 | 52.1465
163 | West-Midden | Hollandsche Ijssel | Waaiergemaal | HH Stichtse Rijnlanden | Regio naar regio | 4 | n | 1 | n |  | 4.7315 | 52.0089
164 | West-Midden | NZK | Ijmuiden | RWS | HWS naar zee | 35 | n | 45 | j |  | 4.6018 | 52.4706
165 | West-Midden | Lekkanaal | Drinkwater Nieuwegein PWN | Waternet | HWS naar gebruiker | 4.3 | j | 4.5 | j | Industrie of drinkwater | 5.1127 | 52.0226
1651 | West-Midden | ARK | Muidertrekvaart | HH AGV | Regio naar HWS | 0 | j | 1 | j | In augustus was hij gesloten | 5,043 | 52,3326
166 | West-Midden | ARK | ARK - Vechtboezem bij Weesp | HH AGV | Regio naar HWS | 1 | j | 2 | j | Afhankelijk van inlaat in Muiden verliezen we bij Weesp water naar ARK. Dit is ook mede afhankelijk van de klots in het ARK-systeem. Ordegrootte tussen 1 en 7 m3/s, dit is niet te sturen (tenzij sluis dicht) en fluctueert sterk gedurende de dag. | 5.042 | 52.3089
167 | West-Midden | ARK | ARK - Amstelboezem bij Driemond | HH AGV | HWS naar regio | 2 | j | 2 | j |  | 5.0187 | 52.3047
168 | West-Midden | ARK | ARK - Vechtbozem bij Nieuwersluis | HH AGV | HWS naar regio | 1.5 | j | 1.5 | j |  | 5.0065 | 52.1964
169 | West-Midden | ARK | ARK - Amstelboezem bij Nieuwersluis | HH AGV | HWS naar regio | 0.5 | j | 0.5 | j |  | 4.9977 | 52.2011
170 | West-Midden | ARK | ARK - Amstelboezen bij Breukelen | HH AGV | HWS naar regio | 2.75 | j | 2 | j |  | 4.9926 | 52.171
172 | West-Midden | ARK | Drinkwater Waternet Nieuwersluis | Waternet | HWS naar gebruiker | 2 | j | 2.5 | j | Industrie of drinkwater | 5.0041 | 52.2036
1721 | West-Midden | Bethunepolder | Drinkwater Waternet Bethunepolder | Waternet | Regio naar gebruiker | 0.5 | n | 0.7 | n |  | 5,04658 | 52,156
173 | West-Midden | Vecht | Weerdsluis | HH Stichtse Rijnlanden | Regio naar regio | 2 | n | 3 | n |  | 5.1149 | 52.0974
174 | West-Midden | Merwede | Kollfgemaal | WS Rivierenland | HWS naar regio | 5 | j | 0 | j | Max 13.9 | 4.8586 | 51.8212
1742 | West-Midden | Merwede | Peulensluis en Papendrecht hoog | WS Rivierenland | HWS naar regio | 0.4 | j | 0.4 | j |  | 4,8265 | 51,8213
1741 | West-Midden | Merwede | Woudrichem inlaat | WS Rivierenland | HWS naar regio | 0.75 | j | 0.4 | j |  | 5,003 | 51,8187
175 | West-Midden | Nederrijn en Lek | Complex Elshoutsluis (Kinderdijk) | WS Rivierenland | HWS naar regio | 5 | j | 2 | j |  | 4.6384 | 51.8882
176 | West-Midden | Oude Rijn | Bodegraven | HH Stichtse Rijnlanden | Regio naar regio | 10.4 | j | 0 | j |  | 4.7475 | 52.0848
177 | West-Midden | NZK | Spaarndam | HH Rijnland | Regio naar HWS | 3.9 | j | 3.8 | j |  | 4.6817 | 52.4132
1771 | West-Midden | NZK | Halfweg | HH Rijnland | Regio naar HWS | 2.9 | j | 1.8 | j |  | 4.7707 | 52.3926
178 | West-Midden | Boezem Rijnland | Katwijk | HH Rijnland | Regio naar zee | 0 | j | 0 | j |  | 4.4007 | 52.2106
179 | West-Midden | Hollandsche IJssel | Gouda inlaat | HH Rijnland | HWS naar regio | 0 | j | 13.5 | j |  | 4.6941 | 52.0014
180 | West-Midden | Boezem Rijnland | Gemaal den Dolk | HH Delfland | Regio naar regio | 1.4 | j | 0 | n |  | 4.3979 | 52.0801
312 | West-Midden | Schiekanaal | Bergsluis | HH Schieland en Krimpenerwaard | Regio naar regio | 1 | j | 0 | j |  | 4.464 | 51.9384
181 | West-Midden | Nieuwe Maas | Inlaat Schiegemaal | HH Delfland | HWS naar regio | 0 | n | 0 | n |  | 4.3992 | 51.9039
182 | West-Midden | Nieuwe Maas | Parksluizen | HH Delfland | Regio naar HWS | 1 | j | 1 | j |  | 4.4638 | 51.9071
1821 | West-Midden | Noordzee | Gemaal van der Burg | HH Delfland | Regio naar HWS | 0.15 | j | 0.15 | j |  | 4,1876 | 52,021
183 | West-Midden | Nieuwe Maas | Inlaat Schilthuis | HH Schieland en Krimpenerwaard | HWS naar regio | 0 | j | 1 | j |  | 4.4979 | 51.923
1841 | West-Midden | Hollandsche IJssel | div. kleinere inlaten | HH Schieland en Krimpenerwaard | HWS naar regio | 0.5 | j | 0.5 | j |  | 4,58629 | 51,92209
184 | West-Midden | Hollandsche IJssel | Inlaat Snelle Sluis | HH Schieland en Krimpenerwaard | HWS naar regio | 2.5 | j | 2 | j |  | 4.6549 | 51.9778
185 | West-Midden | Hollandsche IJssel | Gemaal Verdoold | HH Schieland en Krimpenerwaard | Regio naar HWS | 3 | j | 0 | j |  | 4.6726 | 51.9836
186 | West-Midden | Lek | Inlaat Krimpenerwaard | HH Schieland en Krimpenerwaard | HWS naar regio | 6 | j | 3 | j |  | 4.7432 | 51.9073
1861 | West-Midden | Lek | div. kleinere inlaten | HH Schieland en Krimpenerwaard | HWS naar regio | 0.5 | j | 0.5 | j |  | 4,85184 | 51,94399
187 | West-Midden | Lek | Drinkwater Dunea Bergambacht | Drinkwaterbedrijf Dunea | HWS naar gebruiker | 1.2 | n | 0 | n | Industrie of drinkwater | 4.7723 | 51.9193
3091 | West-Midden | Brielse Meer | Brielse Meer | WS Hollandse Delta | Regio naar regio | 1 | j | 1 | j |  | 4,258 | 51,845
313 | West-Midden | Oude Maaas | Inlaten Eiland van Dordrecht | WS Hollandse Delta | HWS naar regio | 1 - 2,5 | j | 0,8 - 2 | j |  | 4,658157 | 51,813648
314 | West-Midden | Oude Maas | Inlaten Hoeksche Waard | WS Hollandse Delta | HWS naar regio | 2.5-6.2 | j | 2 - 5,5 | j |  | 4.474 | 51.7153
3141 | West-Midden | Hollands Diep | Inlaten Hoeksche Waard | WS Hollandse Delta | HWS naar regio | 2.5-6.2 | n | 2 - 5,5 | n | Aangepast o.b.v. 0.2-0.5 l/s/ha, 50% uit Hollands Diep | 4.576790 | 51.806537
315 | West-Midden | Nieuwe Waterweg | Inlaten Ijsselmonde | WS Hollandse Delta | HWS naar regio | 1.3 | j | 1 | j |  | 4,523320 | 51,897436
3161 | West-Midden | Oude Maas | Inlaten Ijsselmonde | WS Hollandse Delta | HWS naar regio | 1.3 | j | 1 | j |  | 4,494110 | 51,840933
316 | West-Midden | Spui | Inlaten Voorne-Putten | WS Hollandse Delta | HWS naar regio | 0,8 - 1,9 | j | 0,5 - 1,5 | j |  | 4.3402 | 51.818
317 | West-Midden | Haringvliet | Inlaten Goeree-Overvlakkee | WS Hollandse Delta | HWS naar regio | 3,3 - 9,8 | n | 4 - 10 | n |  | 4.2808 | 51.7197
188 | West-Midden | Spui | Inlaat Bernisse | WS Hollandse Delta | HWS naar regio | 15 | j | 15 | j |  | 4.2901 | 51.8073
1881 | West-Midden | Brielse Meer | Spoelen Brielse Meer | WS Hollandse Delta | regio naar HWS | 0 | j | 3 | j |  | 5,109 | 51,9356
194 | West-Midden | Nieuwe Waterweg | Hoek van Holland | RWS | HWS naar zee | 400 | n | 885 | n |  | 4.1198 | 51.9747
195 | West-Midden | Haringvliet | Haringvlietsluizen | RWS | HWS naar zee | 2 | n | 50 | n |  | 4.0488 | 51.8321
196 | Noord | Aa | Drinkwater inlaat Drentsche Aa | WB Groningen | HWS naar gebruiker | 0.1 | n | 0.2 | n |  | 6.6192 | 53.1314
63 | Zuid-West | Kanaal Gent-Terneuzen | Evergem | Vlaamse Waterweg |  | 3 | n | 8 | n |  | 3.7294 | 51.1028